# 有关利器盒的论文

##### 问：利器盒的技术要求

答：5.1 利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不

撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

5.2 采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料。

5.3 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印

制图1 所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

5.4 满盛装量的利器盒从1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3 次，不会出现破裂、被刺

穿等情况。

- 5.5 利器盒的规格尺寸根据用户要求确定。

##### 问：利器盒是什么

- 答：医院用于存放用过的注射针头的一次性医废品，卫生部规定使用的利器盒不可超过48小时，必须在此时间段内将其让专门的医废处销毁，防止细菌感染。但现在很多医院没有做到这样的标准化，很多医院都在重复使用利器盒，只有在上面的卫生部要检查时才会做给领导看，所以，国家这一块还的抓紧，搞突击检查还是很有必要的

##### 问：利器盒如何正确使用利器盒？

答：1. 安装利器盒：将盒体与盒盖对接用力下压安装成整体。

2.左右旋转顶盖上的红色旋转盘 , 可开启或闭合利器盒 , 逆时针旋转为开启 , 顺时针旋转为闭合。

3.注射器针头的收集：将针头伸入水滴形孔中，在注射器乳头与针头的接口处卡住，轻轻向外下压针筒，注射器针头就自动掉入利器盒内。

4.输液器的利器部分收集：手握输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开孔中，用剪刀剪即可，其锐器部分即掉入利器盒内。

5.刀片或者玻璃等锐器，以及抽输血用的注射器、输液器等带血的污染物品可直接放入顶部大开孔中。

6.当利器盒被盛满至容积的70%时，应封闭利器盒：顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到“咯”的声响后，在红色顶盖的翘起处用力揿一下，整个利器盒即被安全锁定。

扩展资料

医用利器盒是以球形和圆形最为节省材料，具有质好价优的特点的一款产品。

利器盒(Sharps Box)圆形利器盒1L直径11.5CM高度12.5CM 200个/件

2L直径13.5CM高度14.5CM 200个/件4L直径17.5CM高度18.5CM 100个/件6L直径21.0CM高度21.0CM 80个/件8L直径23.0CM高度23.0CM 50个/件

产品材质:

采用全新聚丙烯塑料(PP)，不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧、封闭后无法以在不破坏的情况下打开

产品特点:

任何形状的体积，以球形和圆形最为节省材料，因此圆形的设计具有良好的经济性，加上实用性能，是目前国内市场最为普及的利器盒，本公司的产品具有质好价优的特点。

- 参考资料；

答：产品使用方法：

1、安装:将盒体与盒盖对接用力下压安装成整体。

2、左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合，逆时针旋转为开启，顺时针旋转为闭合。

3、注射器针头的收集:将针头伸入水滴形孔中，在注射器乳头与针头的接口处卡住，轻轻向外下压针筒，注射器针头就自动掉入利器盒内。

4、输液器的利器部分收集:手握输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开孔中，用剪刀剪即可，其锐器部分即掉入利器盒内。

5、刀片或者玻璃等锐器，以及抽输血用的注射器、输液器等带血的污染物品可直接放入顶部大开孔中。

6、当被盛满至容积的70%时，应封闭:顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到"咯"的声响后，在红色顶盖的翘起处用力揿一下，整个即被安全锁定。

产品特点

1、可收集注射器、输液器、一次性使用物品的针头；

2、收集医用小玻璃制品、各类刀片、头皮针、缝合针等锐器；

3、收集带血的整副注射器、输血器等接触血液的医用器材；

- 4、产品采用新聚丙烯料，不含PVC，具有方便、安全、无毒，耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧。封闭后无法在不破坏的情况下打开。

答：安装利器盒：将盒体与盒盖对接用力下压安装成整体。

左右旋转顶盖上的红色旋转盘 , 可开启或闭合利器盒 , 逆时针旋转为开启 , 顺时针旋转为闭合。

.注射器针头的收集：将针头伸入水滴形孔中，在注射器乳头与针头的接口处卡住，轻轻向外下压针筒，注射器针头就自动掉入利器盒内。

输液器的利器部分收集：手握输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开孔中，用剪刀剪即可，其锐器部分即掉入利器盒内。

刀片或者玻璃等锐器，以及抽输血用的注射器、输液器等带血的污染物品可直接放入顶部大开孔中。

- 当利器盒被盛满至容积的70%时，应封闭利器盒：顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到“咯”的声响后，在红色顶盖的翘起处用力揿一下，整个利器盒即被安全锁定。

答：湖北康新园环保科技有限公司帮你解答：

1. 安装利器盒：将盒体与盒盖对接用力下压安装成整体。

2.左右旋转顶盖上的红色旋转盘 , 可开启或闭合利器盒 , 逆时针旋转为开启 , 顺时针旋转为闭合。

3.注射器针头的收集：将针头伸入水滴形孔中，在注射器乳头与针头的接口处卡住，轻轻向外下压针筒，注射器针头就自动掉入利器盒内。

4.输液器的利器部分收集：手握输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开孔中，用剪刀剪即可，其锐器部分即掉入利器盒内。

5.刀片或者玻璃等锐器，以及抽输血用的注射器、输液器等带血的污染物品可直接放入顶部大开孔中。

- 6.当利器盒被盛满至容积的70%时，应封闭利器盒：顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到“咯”的声响后，在红色顶盖的翘起处用力揿一下，整个利器盒即被安全锁定。

本文来源: https://www.lw688.cn/article/08fe5af50f36293f238c9152.html