# 咸阳供电局无功电压管理系统的设计与开发

### 一、咸阳供电局无功电压管理系统设计与开发（论文文献综述）

陈维钏[1]（2016）在《配变低压无功补偿设备状态监测与评估系统的开发研究》文中研究指明传统配变低压无功补偿设备自动化信息程度不够、配置容量以及控制策略不合理,使得配电网lOkV馈线依旧存在无功分布不均、损耗偏大以及电压偏低等问题。近年来日渐成熟的物联网和无线传感器网络技术由于其优良的组网性能、可靠的数据传输能力、低功耗的能量管理特性以及超高的性价比,已广泛应用于各种工业领域。因此,本文将其引入到配变低压无功补偿设备状态监测系统中,收集整理典型台区配变低压无功补偿设备的模型数据和运行状态数据,针对收集到的基础数据,深入分析配变低压无功补偿设备的控制策略；然后,基于物联网无线通讯技术,完成低压无功补偿设备实时状态采集系统的改造升级；其次,采用GPRS的分组无线数据传输方式,使用动态域名的方式进行访问。所有监控点的实时运行状态和参数数据实时上传到配变终端信息采集系统；接着,结合配变终端实时量测信息研究配变低压无功补偿设备运行状态的评估方法,为解决配电网10kV馈线无功补偿不足、无功分布不均、损耗偏大和电压偏低问题,改善配电网lOkV馈线的电能质量并降低线损率提供了基础数据。本项目结合典型配变低压无功补偿设备的模型数据和运行状态数据,在此基础上研究一套配变低压无功补偿设备的运行状态评估指标体系,并设计开发“配变低压无功补偿设备的状态监测与评估”软件。

张会娟[2]（2014）在《电价引导下电力产业链综合节能优化模型研究》文中研究说明电力产业作为能源工业的重要组成部分,其对能源供应安全具有重要影响,推动电力产业节能是缓解能源供应短缺压力保障能源供应安全的重要途径。我国通过推行发电节能调度、发电权交易、峰谷分时电价、居民阶梯电价等一系列政策,提高清洁能源发电比例,优化电力结构,促进节电降耗,在电力产业发、输、配、供、用各环节取得了一定的节能减排成果。但由于各环节利益的割裂性,已有节能措施仅从各环节自身的效益出发,难以达成电力产业链整体的协调合作,实现节能效益最大化。如何从电力产业链的总体角度出发,协调各环节节能工作的开展,实现各部分节能效益的协同与放大,成为电力产业链节能工作研究与实施的重点。以此为背景,论文基于我国当前的电力机制,针对电力产业链发、输、配、供、用各环节电价引导下促进发电侧、电网侧和用户侧联合节能的优化模型与方法进行研究,旨在为我国电力产业链节能工作的综合开展提供理论参考。关于发电侧节能优化问题,重点研究了发电节能与电煤运输节能的优化模型。在发电节能优化上,分别针对可再生能源发电全额收购、限制部分风电出力、水火联合备用等三种调度方案构建了包括风电、光伏发电、水电、火电等多类型机组的联合调度节能优化模型,研究了既定负荷需求下调度方案对各类型机组发电出力及发电煤耗的影响。优化结果表明基于可调节水电与火电联合备用的多类型机组发电节能调度,将有利于兼顾电力系统的节能效果与经济运行。随后构建了辅助节能优化调度的发电权交易节能降耗优化模型,借助Shapley值法将发电权交易的节能效益在各参与主体之间进行分配,并依据节能贡献率确定各交易对中参与机组所得利润增量与置换价格。在电煤运输节能优化上,以电煤采购成本最小化为目标,分别构建了单一发电企业电煤供应与运输路径动态优化模型和区域电煤运输网络联合优化模型,对发电煤炭需求变动带来的电煤运输能耗差异进行分析。关于电网侧节能优化问题,重点研究了电网侧输电阻塞管理带来的能耗增量及相应的分摊机制。在输电阻塞管理节能优化上,基于直流最优潮流理论,引入发电机输出功率转移分布因子,构建了以机组发电出力煤耗增量最小为目标不考虑负荷削减的输电阻塞管理节能优化模型,并采用基于配对综合煤耗当量的反向等量配对法进行求解,算例结果表明该模型与方法较其他阻塞管理方法可有效降低输电阻塞的煤耗增量成本。随后基于Aumann-Shapley值法对阻塞煤耗增量在阻塞路径上进行分摊,并构建了基于煤炭能源边际价值的输电引导价格设计模型,为输电线路的扩建与发展提供参考,引导用户用电结构及电源投资方向。在用户侧节能优化方面,首先以天然气联合循环分布式发电系统为例构建了可调节出力的分布式发电系统的运行策略优化模型,并分析了调峰调度与上网电价对分布式发电运行策略的影响。随后基于分布式发电的出力能耗分析,引入可中断负荷的停电阈值价格概念,构建了考虑用户侧分布式发电与可中断负荷参与的阻塞管理联合节能优化模型,研究了发、输、配、供、用各环节的联合节能优化。此外,针对居民阶梯电价,论文构建了以发电节煤最大化为目标的电价优化设计模型,分析了不同分档比例和不同发电结构对发电节能优化效果的影响。在产业链综合节能内在运作机制方面,论文以用户销售电价变动为例,构建了基于电价联动机制的电力产业链综合节能系统动力学模型,通过因果关系图与流积图描绘系统中各环节的发电环节、输配电环节、供用电环节的响应运作机理,借助Vensim软件对电力产业链中发电侧与用户侧的综合节能响应传递机理和电网输电阻塞节能的响应机理进行了仿真模拟,并以电网收益分享比例、煤炭需求价格弹性及火电上网电价调整时间等因素为敏感因子对电力产业链的综合节能效果进行敏感性分析。研究表明,提高销售电价带来的需求侧响应效果将引导电力产业链实现综合节能,然而在电力产业链的综合作用下该需求响应效果将随时间递减,因此需构建基于销售电价的需求侧管理长期调整机制。

顾远,田岚[3]（2014）在《基于广域网的多层无功电压信息管理系统设计》文中认为本文提出一种多层无功电压信息管理系统的设计,以三级广域网为基础的网络化运营方式,将多级无功电压信息管理的软件系统建立在广域网及局域网上,并在局域网上建立起实时采集、分层处理、综合汇总的完整系统模块群,以支撑建立于其上的完善的业务流程。

李真[4]（2013）在《三明电网无功优化问题的研究》文中指出当前,智能电网正蓬勃发展,接入系统的能源逐渐呈现复杂化与智能化,特别是大量分布式能源接入系统后,改变了电力系统的组成结构,现有的无功优化模型已经不能适应和解决智能化电力系统的无功优化过程中存在的情况与问题；另一方面由于目前的无功优化算法仍然存在不足与不合理的地方,加之电力系统规模日益庞大,智能优化算法由于其计算时间较长,不能实时反应系统的变化,无法适应现场复杂的环境等原因,迄今为止还没有一种公认的最为有效的算法可以解决各种规模的电力系统的无功优化问题。正是基于这种客观因素,寻求尽可能有效的无功优化解决方案是电力系统无功优化的重要研究方向。首先,本文从整体分析了电力系统无功优化的重要性,并通过一个变电站在无功功率不平衡时所应对的策略进行分析了母线、无功电源和变压器在无功平衡中的作用。其次,重点分析了配电网无功优化基本要求,并且对配电网无功优化的四种类型进行了优缺点对比。最后建立配电网无功补偿的数学模型,通过数学公式推导出线路安装电容器进行无功功率补偿的位置和容量。再次,本文重点分析了电压自动控制（AVC）系统改进的遗传算法的最优化算法,模糊专家系统算法和设备动作次数优化算法三种不同算法的特点和优缺点进行了对比。最后,本文通过电力系统无功优化的基本原理,借助三明电网无功优化系统的应用实践,通过AVC系统运行,在实践观察与理论思考中形成一些根据较充分、论证较完备的观点,从而为三明市电力系统的规划管理提供一种可借鉴的方法。实践应用说明,通过实施无功优化配置,应用新型的无功补偿新技术、新设备,无功容量配置建设得到进一步加强,其技术效益、管理效益和经济效益都十分显着。

孔鸣[5]（2011）在《县级供电企业电压合格率管理的研究及探讨》文中研究表明电压合格率是电能质量的重要指标之一,电压质量的好坏对电力系统的安全与经济运行,对保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全与寿命有着重要的影响。电压合格率管理是电力企业提高电能质量,展现企业优质服务水平的重要途径,同时也是保障电网安全、经济、稳定运行的基础专业。随着社会的发展,电力用户对电能质量要求的不断提高,电力企业也在不断探索提高电压合格率的各类有效途径和管理方法。目前电力企业生产系统的自动化水平已大幅提高,远动通讯技术、网络传输技术、软件控制系统的发展为实现电压合格率管理控制的自动化、系统化、实时化奠定了技术基础,通过各类技术手段实现电力企业电压合格率的精细化动态管理。通过对现阶段县级供电企业电压合格率管理现状的深入分析和探讨,查找电压合格率管理各环节中的问题和不足,加强电压质量的管理工作,向用户提供合格电压的电能,是建设“一强三优”现代电力企业的重要保证。面对新时期电能质量的新变化和新需求,电力企业除继续加强电网建设和改造,进一步提高供电可靠性外,必须研究并不断完善电压质量的管理,选取恰当的技术手段进行综合性防范与治理,通过对各类监测点的技术改造,在组织措施和技术措施保证下,进行一系列分析控制,使具体实践在运行管理、分析统计、客户服务等方面得以全面的提高与开拓,既可对电压合格率情况进行全面系统的考核,又可使电压合格率保持科学、合理的指标,并得以持续稳步提高。

刘焱[6]（2010）在《东莞电网调度自动化系统升级改造可行性研究》文中提出电网调度自动化系统是保障电网经济可靠运行的重要支撑工具。建立适合科学化、智能化、实用化的电网地区调度自动化系统将对电网的规划与发展起到重大的推进作用。本文密切结合了东莞供电局现役OPEN2000调度自动化系统的应用现状,首先分析研究了东莞电网调度自动化系统的现状以及存在的问题,并进行了优缺点分析,重点是寻找在专业管理和功能使用中所存在的难点与盲点。通过结合东莞供电局的现状以及东莞电网的十二五发展规划,明确了东莞电网新建调度自动化系统的必要性以及其建设目标与原则。在广泛的省内、外调研的基础上,借鉴在国内具有重大影响力的特大型地调系统的建设与管理经验,进行多套可行的调度自动化系统的建设方案设计。通过综合对比,明确提出了“调度、集控一体化高度集成,统一维护管理”的一体化设计方案。在方案的指导性原则上,进行了东莞电网调度自动化系统新建方案的设计、硬件配置及估价等系列工作。本文将功能应用与系统管理妥善结合,对东莞电网调度自动化系统进行了完备的量化分析,并明确提出了新建系统的原则与建设目标。通过提供具有标杆性的指标与建设原则,能有效促进东莞电网调度自动化系统建设的规范性和实用性,并且提高系统的建设质量。本文所做的工作,对于南方电网乃至国内的特大、大型地调调度自动化系统建设,将具备重要的参考价值,具有良好的推广意义。

马宏继[7]（2009）在《乌海电网无功优化实时控制系统的研究与开发》文中提出无功电压优化控制是保证市级电网安全经济运行的一项重要手段,是提高电能质量的有效措施,因此研究乌海地区电网的无功电压优化控制,既具有理论意义,又具有实际应用价值。本文针对乌海电网无功负荷、无功电源以及乌海电网无功功率平衡与系统电压水平的关系,指出了目前乌海电网无功电压控制方法存在的主要问题,阐明了研制乌海电网无功电压优化控制系统的可行性和必要性。并根据乌海电网运行的实际,提出了乌海电网无功电压优化控制系统的数学模型,主要为基于变电站的电压调整算法和无功潮流优化模型及其解决方法。利用乌海地区调度自动化系统的功能研制一套市级电网无功电压优化控制系统。该系统采用一台工作站从调度自动化系统采集实时数据,根据无功电压优化计算、无功潮流优化计算,形成变电站主变压器有载调压开关调节和电容器投切指令,由调度自动化系统执行,实现乌海电网的无功电压优化控制。本文的研究结果表明,本系统适用于乌海电网的无功优化控制,取得了令人满意的效果。

张忠静[8]（2006）在《二级电压控制的分区算法及等级电压控制的应用方案研究》文中研究指明电压稳定问题一直是电力系统的一项重要研究内容,有关的研究工作主要集中在以下三方面:电压崩溃机理、电压稳定安全性能指标和防止电压崩溃事故的措施。等级电压控制是防止电压崩溃事故的一种较为有效的方法,它将整个电力系统的电压分为三个层次进行控制,即第一级、第二级和第三级电压控制。其中,第三级在将整个电力系统分成若干控制区域的基础上,进行电压无功的全局优化;第二级协调各个区域内第一级控制设备的工作,以保证区域内各节点的电压质量;第一级通过调节发电机组、无功补偿设备等为系统提供所需的无功。第二级是等级电压控制的重要环节,起着承上启下的作用,本文主要对第二级电压控制的分区算法进行了研究。基于等级电压控制思想的自动电压控制（AVC）,是通过调度自动化主站对接入同一电压等级电网的各节点无功补偿可控设备实行实时最优闭环控制,以满足全网安全约束条件下的优化无功潮流运行。自动电压控制集安全性和经济性于一体,被认为是电力系统调度控制发展的最高阶段。自动电压控制的实施将使全网电压质量提高,并充分发挥现有能量管理系统EMS和变电站VQC装置的潜力。本文的主要研究工作如下:（1）提出基于阈值搜索和动态分散相结合的分区算法,该算法基于图论思想,在电压无功电气耦合度矩阵中搜索阈值,得到区域间彼此近似解耦的初始划分方案;对于各初始分区方案中出现的一些“会移动的节点”（本文称之为临界节点）,本文使用动态分散法对它们加以改进和调整,从而得到各分区数对应的稳定合理的分区方案,此算法主要是基于系统的网架结构,不用计算系统的特征值。（2）提出基于最优聚类数原理的电压无功分区算法,根据聚类思想构造了负荷样本点空间,利用最短距离聚类法对空间样本点进行聚类,得到各分区数对应的分区方案;然后用熵测度和聚类有效性等聚类技术求出系统的最佳分区方案,并选出区域内的多主导节点。相比之下,此算法充分考虑了等级电压控制中一级电压控制的准稳态响应特性,更加符合实际系统的分区过程。（3）本文以等级电压控制的原理和方法为基础,结合具体的工程应用,以珞璜电厂为例,重点给出重庆电网发电厂自动电压控制的基本原理、设计和实现方法;初步构建重庆电网AVC系统的框架。

杨玉琴[9]（2006）在《基于广域网的电压指标管理系统的开发》文中研究说明电力生产中及时、可靠的指标信息能够协助电力企业的决策层对未来的生产经营活动和目标进行量化的分析和论证。目前国内还没有将电力生产的各项指标统一起来管理的信息系统,一些分散的电压管理系统、线损管理系统等很少基于广域网设计,不能全面反映生产管理的水平和存在的问题,也没有发挥网络化的优势。针对这些问题,本文提出基于广域网的电压指标管理系统的设计思路,在此之上完成了电压管理系统的设计与开发。本文首先比较各种软件体系结构的优劣,并在此基础上进行系统体系结构的设计,然后根据系统的开放性要求设计了应用数据库,分析了如何将工作流技术应用于系统以实现数据在广域网上的流转和汇总,最后通过Delphi编程实现了电压指标管理系统。开发完成的系统具有良好的开放性,能够实现批量数据的上报与自动汇总,保留用户对数据修改的痕迹。该系统加速了广域网上各级部门之间的信息流动,大大提升了数据的真实性和数据处理的效率。

苗竹梅[10]（2004）在《配电网无功与电压实时监测系统的开发与应用》文中进行了进一步梳理介绍了利用现有SCADA、负荷管理、DMS等系统中的数据资源而开发的配电网无功与电压字时监测管理系统的背景、运行环境及应用效果,详细说明了该系统的主要功能。

### 二、咸阳供电局无功电压管理系统设计与开发（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、咸阳供电局无功电压管理系统设计与开发（论文提纲范文）

#### （1）配变低压无功补偿设备状态监测与评估系统的开发研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 研究的目的和意义

1.2 国内外的研究现状

1.3 本文的主要工作和内容安排介绍

第2章 配变低压无功补偿设备的状态监测

2.1. 引言

2.2. 配变低压无功补偿设备通信系统设计

2.2.1. 通信系统架构

2.2.2. GPRS模块主要功能

2.2.3. 通信系统软件模块设计

2.2.4. 通信系统硬件电路设计

2.3. 基础数据的采集

2.4. 本章小结

第3章 配变低压无功补偿设备的状态评估

3.1. 引言

3.2. 配变低压无功补偿设备的状态评估指标体系研究

3.2.1. 配变低压无功补偿柜评估指标

3.2.2. 共补电容器评估指标

3.2.3. 分补电容器评估指标

3.3. 本章小结

第4章 配变低压无功补偿设备的状态监测与评估软件的设计开发

4.1. 基于贝叶斯网络的综合评估方法

4.1.1. 贝叶斯网络简介

4.1.2. 贝叶斯网络的应用

4.1.3. 预测算法的实现流程

4.2. 软件系统的构架设计

4.3. 系统核心组件设计

4.4. 软件特点及应用展示

4.4.1. 软件特点

4.4.2. 应用展示

4.5 本章小结

第5章 总结及展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （2）电价引导下电力产业链综合节能优化模型研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 发电环节节能研究

1.2.2 输配电环节节能研究

1.2.3 供用电环节节能研究

1.3 论文研究的主要内容和创新点

1.3.1 论文研究的主要内容

1.3.2 论文研究的创新点

第2章 我国电力产业链节能现状分析

2.1 电力产业能耗现状

2.2 电力产业链节能措施

2.2.1 节能相关政策法规

2.2.2 发电侧节能措施

2.2.3 电网侧节能措施

2.2.4 用户侧节能措施

2.3 电力产业链节能效果

2.3.1 发电综合煤耗率

2.3.2 输配电损耗

2.3.3 用户生活电能消费情况

2.4 电力产业链节能的开展方向

2.5 本章小结

第3章 基于电源布局与结构的发电侧节能优化模型

3.1 发电侧节能网络分析

3.2 基于电源结构的多类型机组发电节能优化模型

3.2.1 多类型机组节能发电调度方案

3.2.2 多类型机组联合调度节能优化模型

3.2.3 算例分析

3.3 多类型机组发电权交易优化模型

3.3.1 多类型机组发电权交易节能降耗优化模型

3.3.2 基于节能贡献率的置换价格设计模型

3.3.3 模型求解

3.3.4 算例分析

3.4 基于电源布局的煤运网络优化模型

3.4.1 电煤供应链运输网络分析

3.4.2 煤运能耗分析模型

3.4.3 电煤供应与运输路径动态优化模型

3.5 本章小结

第4章 考虑电网侧输电阻塞的节能优化模型

4.1 输电阻塞管理节能分析网络

4.2 基于直流潮流灵敏度的阻塞管理节能优化模型

4.2.1 传统的交流与直流最优潮流模型

4.2.2 基于灵敏度系数的阻塞管理节能优化模型

4.2.3 模型求解

4.3 输电引导价格设计模型

4.3.1 阻塞煤炭消耗增量分摊模型

4.3.2 基于能源边际价值的输电引导价格

4.4 算例分析

4.5 本章小结

第5章 用户侧电价引导下的节能优化模型

5.1 用户侧节能网络分析

5.2 基于调峰出力与上网电价的分布式发电优化模型

5.2.1 天然气联合循环分布式发电系统

5.2.2 运行策略联合优化模型

5.2.3 基于调峰出力与上网电价的运行策略分析

5.2.4 算例分析

5.3 分布式发电与可中断负荷参与阻塞管理的联合节能优化模型

5.3.1 停电阈值价格

5.3.2 分布式发电出力能耗分析

5.3.3 联合阻塞管理节能优化模型

5.4 节煤最大化下的居民阶梯电价优化模型

5.4.1 居民用户对阶梯电价的需求响应

5.4.2 发电节煤优化模型

5.4.3 算例分析

5.5 本章小结

第6章 电力产业链综合节能系统动力学分析模型

6.1 系统动力学相关概念

6.2 电力产业链综合节能分析系统结构

6.3 电力产业链综合节能分析模型

6.3.1 用电侧响应传递模型

6.3.2 发电侧响应传递模型

6.3.3 电网侧响应传递模型

6.4 模拟分析

6.4.1 基础数据

6.4.2 结果分析

6.4.3 敏感性分析

6.5 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （3）基于广域网的多层无功电压信息管理系统设计（论文提纲范文）

1 概述

2 无功电压管理信息系统的特点

2.1 网络化运营

2.2 两级式管理

2.3 C/S与B/S结构

3 软件系统开发原则

3.1 前瞻性和企业资源的保护

3.2 先进性和实用性

3.3 易维护性

3.4 安全性和可靠性

4 无功电压管理信息系统方案

4.1 供电公司无功电压管理信息系统

4.2 省级电力公司无功电压管理信息系统

4.3 统运行平台

5 结束语

#### （4）三明电网无功优化问题的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究概况

1.3 论文研究基础

1.3.1 无功优化理论概述

1.3.2 无功优化算法

1.3.3 无功定价机理

1.4 本文研究的主要内容

第二章 电网无功优化

2.1 电力系统无功全局优化

2.1.1 母线运行电压与无功功率平衡

2.1.2 无功电源配置与无功潮流

2.2 输电网无功优化

2.3 配电网无功优化

2.3.1 无功优化补偿的类型

2.3.2 配电网络无功补偿的数学模型

2.3.3 配电线路上的无功补偿

2.4 变电站无功优化

2.4.1 变压器分接头与电压调节

2.4.2 九区域图控制策略

2.4.3 变电站的无功电压综合控制

2.5 本章小结

第三章 电网无功优化AVC系统

3.1 AVC系统简介

3.2 改进遗传算法的优化过程

3.2.1 无功优化模型

3.2.2 改进遗传算法

3.3 模糊专家系统算法

3.4 设备动作次数优化算法

3.4.1 权重系数法

3.4.2 分时段动作次数限值分配

3.5 本章小结

第四章 三明电网无功优化分析及应用

4.1 三明电业局及电网介绍

4.2 无功优化配置基本做法

4.3 无功优化的经济效益分析

4.3.1 10kV配电网无功优化效益分析

4.3.2 低压网无功优化济效益分析

4.3.3 静态投资回收年限测算

4.4 典型算例分析

4.4.1 补偿方法的选择

4.4.2 补偿容量的确定

4.4.3 具体算例

4.5 本章小节

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文

致谢

#### （5）县级供电企业电压合格率管理的研究及探讨（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

目次

1 绪论

1.1 电压合格率的含义

1.2 电压合格率管理的现状分析

1.3 电压合格率管理模式的发展

1.4 提高电压合格率管理水平的现实意义

1.5 研究内容与框架

2 电压质量管理体系建设需求及新技术应用能力分析

2.1 电压质量管理体系建设需求分析

2.2 电压合格率管理系统相关理论

2.3 电网硬件基础和企业新技术应用能力分析

3 提升县级供电企业电压合格率管理水平的主要对策

3.1 构建高效、紧凑的管理体系和职责清晰的工作流程

3.2 利用自动化和远动通讯技术,建立电压合格率管理系统平台

3.3 通过科技进步,实现各类电压的全过程优化控制

3.4 重视D类点的监测控制,积极开展配变调压

3.5 规范指标采集,科学分解考核指标

3.6 编制年度运行方式,确定月度电压曲线计划

3.7 密切关注电网运行方式,及时应对出现的问题

3.8 根据力率波动,及时调整无功容量配置,提升电压质量

3.9 开展D类监测点流动监测,扩大监测范围

3.10 全面开展指标波动的分析与控制,并采取针对措施

3.11 健全培训机制,提高管理团队素质

4 实现主网系统变电所电压实时控制与电压合格率管理系统建设

4.1 主要技术措施

4.2 实现主网系统内各变电所电压质量的实时自动控制

4.3 筹建全局性的电压合格率综合管理平台

5 建立符合电力企业现状的电压合格率管理系统

5.1 系统结构简介

5.2 后台管理应用系统简介

5.3 电压合格率管理系统数据采集分析

6 电压合格率管理系统的效益分析

6.1 管理成本大幅降低,经济效益显着

6.2 管理水平大幅提高,实现了技术向效益的转化

6.3 优质服务水平有效提升,社会效益显着

6.4 管理体系规范化,企业凝聚力加强

6.5 为各级用户端电压提供了可靠的技术支撑

6.6 提高电压管理水平,促进电压管理规范化

7 结论与展望

7.1 继续深化应用电压合格率管理系统

7.2 企业发展战略的改进

7.3 专业管理目标的改进

7.4 指标体系的改进

7.5 对标杆数据的修订

7.6 对工作流程的改进方法

7.7 对绩效考核改进的方法

参考文献

作者简介

#### （6）东莞电网调度自动化系统升级改造可行性研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的背景及其意义

1.2 国内外研究现状

1.3 课题研究内容与意义

第二章 东莞电网调度自动化系统运行评估分析

2.1 引言

2.2 东莞电网现行调度监控模式

2.2.1 结构设置

2.2.2 数据流向

2.2.3 调度监控模式发展分析

2.2.4 调度监控模式评价

2.3 东莞电网基础自动化水平分析

2.3.1 变电站自动化配置

2.3.2 信息采集

2.3.3 遥视系统

2.3.4 远动通道

2.3.5 数字化变电站

2.3.6 变电站自动化水平评价

2.4 东莞电网能量管理系统及应用水平分析

2.4.1 SCADA 功能

2.4.2 高级应用软件

2.4.2.1 网络拓扑分析

2.4.2.2 状态估计

2.4.2.3 调度员潮流

2.4.2.4 静态安全分析

2.4.2.5 负荷预测

2.4.3 调度员培训模拟（DTS）

2.4.4 能量管理系统应用水平评价

2.4.4.1 SCADA 系统应用水平评价

2.4.4.2 PAS 应用水平评价

2.4.4.3 DTS 应用水平评价

2.5 小结

第三章 东莞电网新建调度自动化系统的必要性分析与建设原则

3.1 引言

3.2 必要性分析

3.3 建设目标

3.4 指导思想及原则

3.5 编制依据

3.6 小结

第四章 调度自动化系统建设方案研究

4.1 引言

4.2 方案1：调度集控一体化

4.2.1 方案1 的主要特点

4.2.2 方案1 的软硬件要求

4.2.3 方案1 的优缺点

4.3 方案2A：调度、集控互为备用

4.3.1 方案2A 的主要特点

4.3.2 方案2A 对综合数据平台的需求

4.4 方案28：调度、集控互为备用

4.5 方案3：调度、集控单独建设

4.6 典型配置

4.6.1 软件配置

4.6.2 硬件配置

4.7 小结

第五章 东莞电网新建调度自动化系统的配置与估价

5.1 配置方案

5.1.1 硬件配置

5.1.2 软件配置

5.1.3 配电系统配置

5.1.4 机房扩建

5.1.5 杂项

5.2 方案估价

5.3 新系统的过渡方案

5.4 小结

结论

参考文献

致谢

附录

#### （7）乌海电网无功优化实时控制系统的研究与开发（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 引言

1.1 课题的提出

1.2 无功电压优化控制方法研究的可行性和必要性

1.3 国内外研究的现状

1.4 本文的主要工作

第二章 乌海电网无功控制分析与研究

2.1 市级电网中的无功负荷

2.2 市级电网中的无功电源

2.3 市级电网无功功率平衡与系统电压水平

2.4 市级电网的电压调整

2.5 市级电网无功电压控制存在的主要问题

第三章 乌海电网电压调整算法和无功潮流优化模型及解算方法

3.1 基于变电站的就地电压调整

3.2 无功潮流优化的模型及解算方法

第四章 乌海电网无功电压化控制系统的研制

4.1 控制系统的目的和功能

4.2 系统的组成、实现方法和计算流程

4.3 运行数据的采集与传输

4.4 系统软件实现

4.5 系统安全控制

第五章 结论

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

#### （8）二级电压控制的分区算法及等级电压控制的应用方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 电压无功控制与调整

1.3 无功功率平衡和传输

1.4 等级电压控制

1.5 本文研究的内容、意义及主要工作

2 电网二级电压控制原理

2.1 引言

2.2 二级电压控制

2.2.1 二级电压控制的提出

2.2.2 二级电压控制的基本原理

2.3 二级电压控制研究的假设条件和结构

2.4 二级电压控制问题的研究现状

2.4.1 控制区域的划分

2.4.2 主导节点的选择

2.5 小结

3 基于阈值搜索和动态分散法的电网无功电压分区算法

3.1 引言

3.2 基于图论的系统分类及无功电压模型

3.2.1 图论的基本知识

3.2.2 基于图论的分区思想

3.3 电压无功电气耦合度

3.4 基于阈值搜索和动态分散法的无功电压分区

3.4.1 基于阈值搜索的分区算法

3.4.2 基于动态分散的改进分区法

3.4.3 算法流程

3.5 小结

4 基于最优聚类原理的电网无功电压分区算法

4.1 引言

4.2 负荷节点的样本空间

4.2.1 样本空间的构造

4.2.2 控制灵敏度的求解

4.3 最优聚类原理

4.3.1 聚类分析的思想

4.3.2 最短距离聚类法

4.3.3 最优聚类原理

4.4 电压无功分区和主导节点的选择

4.4.1 电压无功分区算法

4.4.2 主导节点的选择模型

4.4.3 熵测度在选取主导节点中的应用

4.5 算法、计算流程以及算例分析

4.6 算法比较

4.7 小结

5 重庆电网等级电压控制的结构方案研究

5.1 引言

5.2 重庆电网实现电压无功自动控制(AVC)的必要性分析

5.3 重庆电网电压无功自动控制(AVC)系统方案的探讨

5.3.1 重庆电网AVC 系统组成

5.3.2 发电厂自动电压控制(AVC)系统

5.3.3 地区电网自动电压无功控制

5.3.4 自动电压控制(AVC)系统的实施策略

5.4 小结

6 结论与待研究问题

6.1 主要结论

6.2 待研究问题

致谢

参考文献

附录 A

附录 B

独创性声明

学位论文版权使用授权书

#### （9）基于广域网的电压指标管理系统的开发（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 电力生产指标管理的现状

1.3 本文的主要工作

第二章 系统的软件体系结构

2.1 软件体系结构分析

2.1.1 Client/Server体系结构

2.1.2 Browser/Server体系结构

2.1.3 三层应用结构

2.1.4 本系统采用的体系结构

2.2 Delphi多层结构开发技术

2.2.1 Delphi多层应用原理

2.2.2 客户端程序结构

2.2.3 服务器程序结构

2.2.4 选择连接协议

2.3 本系统的三层应用设计

2.3.1 应用服务器设计

2.3.2 客户端设计

2.3.3 开发实例

第三章 开放性数据库表设计

3.1 数据库开发工具选择

3.2 数据库的设计原则

3.3 数据库的设计方法

3.4 开放性设计要求

3.5 电压指标管理数据库表设计

3.5.1 需求分析

3.5.2 概念结构设计

3.5.3 逻辑结构设计

3.5.4 物理结构设计

第四章 工作流技术在电压指标管理系统中的应用

4.1 什么是工作流

4.2 在指标管理系统中使用流程技术的必要性

4.3 电压指标管理的流程控制

4.3.1 电压指标管理流程控制需求分析

4.3.2 信息系统中的流程本质

4.3.3 电压指标管理流程控制

4.4 基于开放性工作流的电压指标管理设计

4.4.1 开放的流程环节执行者设计

4.4.2 开放的流程设计

第五章 电压指标管理系统的实现

5.1 单位部门和单位职工管理

5.1.1 单位部门管理

5.1.2 单位职工管理

5.2 权限管理

5.2.1 角色管理

5.2.2 用户管理

5.2.3 角色可执行功能配置

5.3 电压数据基础参数维护

5.3.1 电压等级维护

5.3.2 变电站信息管理

5.3.3 配电线路台帐管理

5.4 电压监测点维护

5.5 电压监测数据录入、上报

5.6 电压监测数据汇审

5.7 电网电压合格率统计查询

第六章 结论

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

#### （10）配电网无功与电压实时监测系统的开发与应用（论文提纲范文）

0 前言

1 运行环境及开发工具

2 主要功能

2.1 系统参数维护

2.2 无功与电压设备管理

2.3 无功与电压运行管理模块

2.4 电压偏差监测模块

2.5 电网负荷管理与功率因数统计

2.6 智能分析

2.7 电网无功潮流分布图

2.8 报表管理

3 主要技术难点及解决方案

4 应用效果

5 展望与思考

### 四、咸阳供电局无功电压管理系统设计与开发（论文参考文献）

- [1]配变低压无功补偿设备状态监测与评估系统的开发研究[D]. 陈维钏. 华北电力大学(北京), 2016(02)

- [2]电价引导下电力产业链综合节能优化模型研究[D]. 张会娟. 华北电力大学, 2014(12)

- [3]基于广域网的多层无功电压信息管理系统设计[J]. 顾远,田岚. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2014(03)

- [4]三明电网无功优化问题的研究[D]. 李真. 福州大学, 2013(09)

- [5]县级供电企业电压合格率管理的研究及探讨[D]. 孔鸣. 浙江大学, 2011(07)

- [6]东莞电网调度自动化系统升级改造可行性研究[D]. 刘焱. 华南理工大学, 2010(06)

- [7]乌海电网无功优化实时控制系统的研究与开发[D]. 马宏继. 华北电力大学（河北）, 2009(11)

- [8]二级电压控制的分区算法及等级电压控制的应用方案研究[D]. 张忠静. 重庆大学, 2006(01)

- [9]基于广域网的电压指标管理系统的开发[D]. 杨玉琴. 华北电力大学（北京）, 2006(09)

- [10]配电网无功与电压实时监测系统的开发与应用[J]. 苗竹梅. 电力设备, 2004(04)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/1be8afb74ce1dbdde1fa8f9d.html