# 全站仪认识与使用调查问卷

##### 问：初学者应该如何使用全站仪？

答：1.已知两坐标点,测另一坐标或放样另一坐标. 在一已知点架设全站仪,先水准气泡再水准管,对中后,点击洞手坐标测量或放样,输入该坐标点坐标确定.

2.输入另一纳备嫌已滚御知坐标点即后视点坐标,点一次确定,另一人将三脚架架该已知坐标点上对中.

- 3.对中好,对讲机示意测量员OK,开始测量

答：1、要弄清楚究竟要用于哪种测量。根据测量种类的不同，方法也不一样。水平角测量就需要先按下角度测量按钮，再去顺次对准相应的两个目标，这时，要注意设置好水平盘上的数字。如果是距离测量，那就需要设置一些棱镜的常数以及气温和气压等数值，完成数据输入后就可以进行测量了。

2、确定棱镜高，根据地形调节，将棱镜高输入仪器，将棱镜树在待求点，点击测量，保存坐标，继续测量，点击同前，测图完成后，导出数据，用空带悄cass作图即可。

3、按角度测量键，使全站仪处于角度测量模式，照准斗渣第一个目标A，设置A方向的水平度盘读数为0°00′00〃，照准第二个目标B，此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角。测距前须将棱镜常数输入仪器中，仪器会自动对所测距离进行改正。

- 4、还有一种是坐标测量，这个一般是行念三维的，需要在使用前进行测站点三维目标的设置，以及其他的数值设置，完成后按下坐标测量按钮即可。

答：先把脚架架好然后把全站丛雀仪固定在脚架上，开机点五角星那个按键打开激光。一开始脚架尽量圆水准气泡对重整平。

然后就是激光对中整平，然后管水准居中。方法就不细讲了，肯定会。

兜里揣包烟，好点的！有问题需要请教的时候就先递根烟上去。原因不用解释了吧！

- 老师傅在操作的时候，仔细观察细节、向师傅请教要点、看说明书，上网找教程、纳轿多练，下班后练，天天练！什么？下班后累？只想躺床上？记住你是工地的最底层！渗茄早最底层！收入最低！怕累你来鸡毛工地啊！

答：1、要知道基本的测量方法和步骤。

2、了解拿取纯歼，存放以及架设全站仪，对中整平等。

3、数据采集。了解导线，碎部和地物测量。

4、具体测角和测距。绘制草图。

5、数据传输。

6、编辑图纸，打印做枯冲数据和图纸。

- 7、注意全败清站仪的搬运和存放。要保持仪器尽可能干净以及干燥。

- 答：刚学习了闭稿启全站仪的使用,首先要学习好如何快速摆好三脚架，依据轿如个人敬茄身高调好三条腿的长度，开始就要放的比较水平，不要太歪和太斜了呢，通过架子中心大概可以看到下面确定的点呢。

答：先在下镜找准坐标点，然后调节支架腿高度到基本看不出歪斜，如果偏的多整体平稳搬动支架，使坐标点在可是范围中间区域，螺母调歼梁平，松开仪器固定螺母，通过下镜对准坐标点，直到对准。

打开电源开关仿丛，按下 POWER 键，显示器显示当前的棱镜常数和气象改正数及电源电压，如备改樱过电量不足应及时更换电池。

注意目标选择，每按一次（目标）按键，仪器在棱镜（P-30)、免棱镜（N-0)之间切换。如用棱镜观测，确保仪器目标设置为P-30,否则测量值会产生误差3CM。

- 我们在进行道路测量时候一般只需要全站仪出坐标，然后通过自己编写测量程序或者现有的测量软件进行计算得出桩号偏距。现在市场上有很多测量软件，已经不需要自己编写程序了。常用的免费的就有测量员软件，安卓手机就能用！

答：1.首先，是全站仪答岁电池的安装问题。电池的搜余电量要充足。把电池盒底部的导块插入装电池的导孔，按电池盒的顶部直至听到“咔“

2.其次是全站仪仪器的安置问题世举滚。建议你在实验场地上选择一点，作为测站，另外两点作为观测点，将全站仪安置于点，对中。

- 3.最后是全站仪竖直度盘和水平度盘指标的设置。

答：电子全站仪由电源部分、测角系统、测距系统、数据处理部分（CPU）、通讯接口、显示屏、键盘等组成。

1、安置全站仪。将全站仪安置于测站，反轿兄射棱镜安置于目标点，对中及整平方法与光学经纬仪相同。全站仪的望远镜实现了视准轴、测距光波的发射、接收光轴同轴化。使得望远镜一次瞄准即可实现同时测定水平角、垂直角和斜距等全部基本测量要素的测定功能。

2、开机。打开电源开关，按下 POWER 键，显示器显示当前的棱镜常数和气象改正数及电源电压，如过电量不足应及时更换电池。键盘是全站仪在测量时输入操作指令或数据的硬件，全站型仪器闭核袭的键盘和显示屏均为双面式，便于正、倒镜作业时操作。

3、仪器自检。转动照准部和望远镜氏州各一周，对仪器水平度盘和竖直度盘进行初始化，有的仪器无需初始化。

4、设置参数。棱镜常数的检查与设置：检查仪器设置的常数是否与仪器出厂时给定的常数或检定后的常数一致，不一致时应予以改正。全站仪存储器的作用是将实时采集的测量数据存储起来，再根据需要传送到其它设备如计算机等中，供进一步的处理或利用，全站仪的存储器有内存储器和存储卡两种。

5、进行角度、距离、坐标测量。在标准测量状态下，角度测量模式、斜距测量模式、平距测量模式和坐标测量模式之间可互相切换。全站仪精确照准目标后，通过不同测量模式之间的切换，可得到所需的观测值。

- 6、照准、测量。方向测量时应照准标杆或觇牌中心，距离测量时应瞄准反射棱镜中心，按测量键显示水平角、垂直角和斜距，或显示水平角、水平距离和高差。测量完成，关机。

- 答：全站仪使用方物吵法隐信视频教程 全站仪使用罩携侍 全站仪使用教学视频

答：1、水平角测量：

（1）按角度测量键，使全站仪处于角度测量模式，照准第一个目裂腔标 A。

（2）设置 A 方向的水平度盘读数为 0° 00′ 00 〃。

（3）照准第二个目标 B，此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角。

2．距离测量：

（1）设置棱镜常数。 在粗顷进行距离测量之前，必须将棱镜常数输入到仪器中，仪器将自动校正测量的距离。

（2）设置大气校正值或温度和压力值。 大气中光的传播速度随大气温度和压力而变化。 15°C和760 mm Hg是仪器设定的标准值，此时的大气校正为0 ppm。 在实际测量中，可以输入温度和气压值，全站仪会自动计算大气校正值（也可以直接输入大气校正值）并校正测距结果。

3．坐标测量：

（1）设定测站点的三维坐标。

（2）设置后视点的坐标或将后视方向的水平刻度盘设置为其方位角。 设置后视点的坐标时，全站仪将自动计算后视方向的方位角，并将后视方向的水平刻度盘设置为其方位角。

（3）设置棱镜常数。

4、保养维护岩源陆：

（1）仪器的存放应由专人进行，并应每天在现场使用后带回办公室； 不得将其放置在现场工具箱中。

（2）仪器箱应保持干燥，防水和防水，并应及时更换干燥剂。 仪器必须放在特殊的架子上或固定的位置。

（3）长时间不使用仪器时，应在一个月左右的时间内定期取出仪器进行通风和防霉处理，以保持仪器的良好工作状态。

- （4）仪器应整齐放置，不得倒置。

##### 问：全站仪的种类及使用方法？

- 答：全站仪使用方物吵法隐信视频教程 全站仪使用罩携侍 全站仪使用教学视频

##### 问：全站仪的具体使用方法

答：测量前的准备工作

电池的安装。

仪器的安置。

竖直度盘和水平度盘指标的设置。

调焦与照准目标。操作步骤与一般经纬仪相同，注意消除视差。

角度测量

1. 首先从显示屏上确定是否处于角度测量模式，如果不是，则按操作转换为角度模式。

2. 盘左瞄准左目标A,按置零键，使水平度盘读数显示为0°00′00〃，顺时针旋转照准部，瞄准右目前老标B，读取显示读数。

3. 同样方法可以进行盘右观测。

4. 如果测竖直角，可在读取水平度盘的同时读取竖盘的显示读数。

距离测量

1. 首先从显示屏上确定是否处于距离测量模式，如果不是，则按操作岩野键转换为距离模式。

2. 照准棱镜中心，这时显示屏上能显示箭头前进的动画，前进结束则完成坐标测量，得出距离，HD为水平距离，VD为倾斜距离。

坐标测量

首先从显示屏上确定是否处于坐标测量模式，如果不是，则按操作键转换为坐标模慧枣升式。

输入本站点O点及后视点坐标，以及仪器高、棱镜高。

- 瞄准棱镜中心，这时显示屏上能显示箭头前进的动画，前进结束则完成坐标测量，得出点的坐标。

本文来源: https://www.lw688.cn/article/484ace485fe4325bf7eb8e96.html