# 快速体温筛查调研报告案例

##### 问：人工智能多人体温快速检测解决方案将解决哪些风险？

答：今年年初爆发的新冠肺炎还没有答巧落下帷幕，对于现在的中国乃至世界来讲，人工智能多人体温快速检测解决方案将极大力度的解决疫情防控的压力，减少因检测发热效率低下照成的风险。

人工智能多人体温快速检测能提高效率，快速找到发热人群。现在新冠肺炎全球肆虐，我国疫情防控仍属于关键时期，发热是感染新冠肺炎的主要症状之一。我国人口众多，尽管国家大力提倡不要聚集，仍避免不了会有聚集的现象。当人群聚集的时候，加大了防控新冠肺炎的压力。在火车站，汽车站，高铁站，飞清绝键机场，地铁，学校等场所进行体温检测是非常重要的，这些场所都有一个共同的特点，人口密度大，且人员高度聚集。现在正值九月，九月初中小学生，高中生，大学生陆续开学返校，不少事业单位也开始了新的工作准备，这正是全国人口高度流动的时间段，传统的测量体温方式效率太慢，人群在一个地方所处的时间过长，若此时有一个人感染了新冠肺炎，那他（她）周围的人群或许就在劫难逃了。

- 或许以后人工智能多人体温快速检测还可以应对别的宏改突发事件，但对于现在来讲，这个人工智能设备将解决新冠肺炎的一些风险。我国目前广泛应用的仪器存在这样或那样的缺陷。首先是文章以上所说的那类公共场所人员密集，流动性高，传统额温枪虽然准确但是速度慢，容易引发人群拥堵且会产生一定近距离接触的可能，增加互相聚集形成交叉性传染的风险。其次是在人流量较大的车站，地铁站等场所,现场负责发热筛查系统值守的现场工作人员用肉眼想要快速发现红外图像高温区域并与实际人员匹配具有较大难度,影响了二次精准筛查的效率。因此人工智能多人体温快速检测应时而生。

- 答：人工智能拍闭歼多人体温快速检测解决方案将有效降低了火车站、地铁等公共场所工作人员被传染的态纤风险。疫情加速了数字技术的变革，因为灾难在逼迫袭冲我们创新。

- 答：人工智能多人体温快速检测方案可以解决扰斗州人工检测体温的风险，因为人工检测体温会接触特别多人，容易造成感染。人工智缓蔽能多人体温快速检测的话就效销洞率更高，而且也避免人员接触。

- 答：可以减少因检测发热效率低下风险，人工智李薯能多人体温快速检测可以大大提高效率旁扰做，而且数据也更为精确，除此之外，还可以降低传染风险，大大缩减人工成本运衡，智能检测可以有效避免这一缺点。

- 答：可以避免了接触交叉感染，而且速度非常快，不用排队。

##### 问：体温检测如何更快更准？

答：1.保证测温仪的安装环境，测温仪在做人体体温筛查应用中，尽量避免室外安装；如果一定要在室外安装，需要搭建封闭的测温环境，且不能采用透明材料、也不适宜让测温仪和测温人员处于对流的环境，最好搭建环境譬如：帆布大棚，目的是让整个棚内处于温度恒定的状态；这样才可以保证测温仪在室外工作相对精确的测温。

2.安装测温仪时，应把测温仪安装在测温人员进、出通道的正面；在部署检测通道时，应避开被太阳贺樱直射、玻璃幕墙、正对大门的位置，可以将测温通道设置在进入大门后，转弯90度后部署人员进出通道，减少门内外温差对测温精度的影响；也要注意避开被测温通道后面的其他场景，不要有发热源，如：烤火器、风幕机出口、空调出风口等，以免引起误报。

- 3.测温仪安装或者使用前要进行温度校正，测温仪使用中为了更加贴近对公众认知的人体体温，温度仪实际测试结果也会像手持测温枪一样，在实际检测的温度上增加2-3度作为测温结果显示。具体增加的方式需要在操作终端的软件上设置（如设置说明书）；具体应增加的值可以参考如下办法：用手拦乱持测温枪对准黑体仪表简拍档面测温，测温枪的显示温度减去黑体仪的标准温度的差值，再减去0.2 - 0.4，将这个结果填入软件内补偿参数的值即可；谨慎起见，可以在实景中多测试验证几次，采用最佳值填写。

- 答：红外手枪气温检测仪啊，还挺准的。

- 答：这得看是测单人还是多人的情况了，如果就是测自己老猛或者少数几个人的话，用手持额温枪就可以了，一两秒就可以测一个人。但是如果是人流特别多的场所，那就得用双工智能测温系统了，它最快可以昌销实现一分钟测500人。测温快速响应，0.1s（秒）检测完成，不影响人流速度；精侍迅桥准安全（好）：它的测温指标精确度可达±0.4摄氏度，确保高温人员不遗漏；

- 答：最快的就是手持式红外线探测仪，不要在卖枯敏额头测，因为额头暴露在空气中，一些在37.5度左右中枝的人很容易测得比较低，最好直接测败培脖子与肩部直接的交界位置。

- 答：体温检测如何渣春更快更准？还如唯耐是用智能影视检验体温更快更准，不过现在社区都用的是手枪体温检测，这也很快山巧的，很准？

答：为确准测量体温，要注意以下几方面：

1.固定时间：每天早晨6点起床前测量，每天测量体温时间前后不要超过1小时，那就是5∶30～6∶30之间。此时体温为

基础体温

；13～14时测量的体温为午后体温；19～20时测量的体温为夜间体温。

2.固定部位：我国人的习惯是腋下测量体温。因人体各部位温度并不一致，如口腔、腋下、肛肠部位的温度不尽相同，如用腋下测量，每次都要腋姿码消下测量。

3.注意事项：①测体温前休息半小时，包括身体、精神双方面都要休息，因刚劳动过和休息以后的体温不一样；②测

量体温

- 前勿饮酒，不要喝过凉的饮料或冷热敷，擦干汗液以免有误差；③所用体温计要固定，不要今天用这一支，明天换另一支，因每支间均有点差异；④测量时间一般不低模晌于5min。⑤如果怀疑有低烧，不妨用以上测温方法来观察10～15天，就能观察出迹知有无低烧。

- 答：不知道你是家里用的还是公共场所使用的，如果是家用的话，用耳温枪和水银体温计就可以了，这两个测温工具都是十分精准的，而且不会受环境温度影响，至于额温枪不是测不出来，就是温度偏低。如清闹果是人流量比较大的野正仿场所可以用TMT红外热成像体温筛查仪，大面积快速筛查体温，不用和人体接触，高颂纤温会自动报警。

##### 问：热成像监测体温有哪些优点？

- 答：相对于手持测温枪有明显的优势在于非接触、24小时不间断工作、被测人员无需配合、无感被测温；被测人员在正常的行走中不停指行留即完成测温，测温效率明显高于手持测温3倍以上。但任何测温方式，因为工作环境、饥逗颤安装位置等，均能导致测温误差，误差是不可以避免的。双光谱测温可以快速实现对密集型人流进行筛查，如出现疑似发热人员，可以单独对烂败其二次复核测温确认；双光谱测温仪不作为人体测温的最终判断。

答：热成像利用温度成像，相比其他形式的测温方案纤歼伍具有如下优势：一、安全：远距离，非接触式测温；二、效率高：可多人同时测温，无需配合和等待；三、数据分析：记录存储，人流统计，云端共享，分析统计数据改清。

- 因此，不但机场毁或、车站、码头将红外热成像测温仪作为防疫标配，越来越多的学校、商超、社区、企业等也都采用红外热成像测温仪作为常规体温筛查工具。

答：测温功能是红外热成像区别于传统可见光摄像机的关键技术，国内的专业做红外热成像厂家普遍没有成熟的测温技术，尽管国外热成像产品具备测温功能，但其测温方案对环境的适应性普遍较差，景阳基于红外热成像微测热辐计特性设计的专有测温校正算法，解决现有的非接触全景测温系统存在的生产标定实施工艺困难、温度漂移过大、测温系统复杂等问题。通过相关参数的自动修正，实现全天候实时精确温度测量，确保系统在全工作范围内得到准确的温度；测温目标与红外镜头之间的距离对测温的准确度有较大橘贺的影响。

- 景阳创造性的采用军用红外雷达的目标距离估计技术，能够自动对目标进行分析并对测温准确度进行自适应补偿，保证了大范围内的目标测温准确度。目前常规测温精度已超过国家标准（±2℃或±2%取大者穗悉），特别针对人体测温，景阳无需增加外置校准黑体，测温精度可做到±0.3℃，已超越国内外专业红外测温厂家。实时测温响应时间在30毫秒圆族派以内，一般适应于0℃～50℃环境条件，可实现在-40℃～+60℃全工作温度段精确测温。景阳的热成像摄像机都带有测温功能，其它所有厂商都把红外热成像产品分为纯图像型与测温型两大类，其测温型售价通常是图像型的2倍以上。景 有测温功能的产品比其他家纯图像型在性价比上更具优势。

- 答：热红外成像原理是传感器材料采集物体本身的热辐射后产生光电效应形成电压，通过读出历租电路形成热辐射图像，因此直接能反映物体表面温度变化，而且相比于单点式的测温方法，热成像测温方法更能快速找到最高温度点，更具有医学意义，且更快速，可实现全自主化的温度监控。目前，市面的热成像监测肢棚兆都需要黑体做温度和隐校准，其实不是那么方便~不过，今天新闻报道了英码科技的密集人流实时体温监测方案是不需黑体，无需电脑，高精度达<±0.3℃，对场地有限，但人流密集的企业、学校等单位还是不错的选择~！

答：红外热像仪又分为手持式热察毁像仪（便携式）和在线式热像仪（固定式）2种，不同产品的使用方法也不相同，手持式厂家一般会提供使用教程、实在不会可以安排专业工程师进行使用培训，包教包会。在线式的一般需要厂家提供技术支持，进行现场部署和安装。可以根据你的具体使用场景和行业，给你推荐相应的产品型号和使用教程。可以联系FOTRIC 飞础科，这个牌子隶属上海热像科技股份有限公司，年专注于红外热成像专业测温领域并持续创新，手持式、在线式、体温筛查型等产品线一应俱全，100+丰富产品型号供选择，具有1000+各种细分行业的丰富应用案例。

该公司也是一家高新技术企业，总部位于中国上海，同时在北京、无锡、南京、济南、西安设有办事处，在北美、欧洲、韩国、新加坡、澳大利亚等三十多个国家和地区设有分销商，已通过了国际ISO:9001质量体系认证、美国FCC认证、欧洲CE认证。同时公司致力于热像技术的智能化创新，产品被广泛应用在电力、工业、钢铁、石化、电子、科研等行业，得到国家电网、中石化、宝钢、华能、华电、上汽等10000+工业客户的认可。

- 实力厂家可以给你提供专业的产品和服务，FOTRIC能提供专业的产品选型指导和应用案例介绍，还能提供专业工程师上门销清演亏没前示产品效果，可以联系看看效果。

- 答：一个字 快 适合在 大流量 人员密集的地颤闹方安装 ，普搜肢通测体温的方式世洞世 不管多快速 都要一个一个的测试

- 答：安全无感，检测效率高，适合人流量大的场所，但是不太适合室外使用，精度受外界环境影响比较大，国内竖磨模主流的厂家有余缓海康、高德等。游慎

- 答：散热的方式有辐射散热，传导散热，对流散热，蒸发散热。机体各组织器官产生的热量，随着裤岩血液循环均匀地分布于全身各部。当血液流经皮肤血管时，全部热量的90%由历销皮肤散出，因此皮肤是人体散热的胡烂御主要部位。还有一小部分热量，通过肺、肾和消化道等途径，随着呼吸、尿和粪便散出体外。

本文来源: https://www.lw688.cn/article/4a4fdfe757e03f5a07375e9d.html