# 电地暖系统

### 一、电热式地板采暖系统（论文文献综述）

倪新秀[1]（2021）在《不同电热采暖装置对室内热环境的影响及设计计算》文中研究指明近年来,随着我国一系列清洁能源供暖政策的推广以及风电的迅速发展,为电热直接转换供暖提供了巨大的发展空间。虽然这种供暖方式使用方便、环保、控制灵活,但目前市面上电热采暖装置种类较多,用户在实际应用中缺乏选择依据,进而产生了采暖房间不舒适、采暖费用较高等问题,严重制约其进一步推广应用。本文选用市面上常有的普通电暖器、电热板、固体蓄热电暖器三种电热采暖装置作为研究对象,对三种电热采暖装置对室内热环境的影响及其设计计算做出比较研究。首先,搭建实验台对普通电暖器和电热板进行供暖时室内的温度场进行实验测试,通过实验发现在选用供暖设备功率相同的情况下,普通电暖器供暖时实验房间内的垂直温差比电热板供暖时高2.6℃左右,普通电暖器供暖时实验房间内的水平温差比电热板供暖时高1.0℃左右;在相同功率的情况下,电热板供暖时实验房间整个温升阶段平均升温速率大于普通电暖器供暖。其次,基于实验测试和计算流体力学理论,建立了本文模拟所需的三种电采暖房间的三维数学物理模型,运用ANASYS软件对房间的温度场和速度场进行模拟,通过模拟结果与实验数据对比验证模型的可靠性及模拟结果的正确性。得出三种电热采暖装置室内温度分布及气流运动特点,对三种电热采暖装置供暖时室内热环境进行评价并进一步研究电热板采用不同敷设方式及改变固体蓄热电暖器出口风速或送风角度时对室内热环境的影响,结果表明:用电热板供暖时房间温度分布最均匀,固体蓄热电暖器进行供暖时房间温度分布最不均匀;用固体蓄热电暖器供暖时由于风口出风温度较高,房间的垂直温差可高达8.0℃;当采用电热板进行供暖时,相同功率和面积相同情况下,采用顶棚敷设时供暖房间内垂直温差最大,其次是侧墙敷设,地面敷设时房间内的垂直温差最小;固体蓄热电暖器出口风速越大,室内的垂直温差、水平温差越大;固体蓄热电暖器送风角度越大,热气流进入室内后温度和速度衰减越快,加热相同时间送风角度越大室内温度分布越均匀。最后,运用Visual Studio软件开发了电热直接转换供暖设计计算软件,用户可在软件中输入采暖房间参数进行电热采暖装置的设计选型计算。比较分析三种电热采暖装置经济性得出:对于没有峰谷电价或单次采暖时间较短的地区,普通电暖器供暖的经济性最高,其次是电热板,不建议使用固体蓄热电暖器;对于有峰谷电价且全天供暖的地区,固体蓄热电暖器经济性最高。基于前文对三种电采暖装置供暖的比较研究,给出合理选择三种电热采暖装置的指导性建议。本文对普通电暖器、电热板、固体蓄热电暖器三种电热采暖装置合理选择和应用提供了理论指导依据。

张文盛[2]（2021）在《相变蓄热电采暖模块的传热性能研究》文中提出近年来,电采暖作为一种清洁能源供暖形式不断推广应用,根据不同地区的用电优惠政策,电采暖与相变蓄热结合的系统形式成为研究和应用热点,目的为实现采暖用电的移峰填谷以降低整体采暖费用。但目前常用的无机相变材料尚存在导热差、过冷度高和易泄漏问题,且相变蓄热电采暖系统整体传热效率较低,这些问题都是阻碍该采暖形式进一步推广的重要因素。本文设计研究了一种相变蓄热电采暖模块,具体选用Ca Cl2·6H2O作为相变蓄热材料,添加Sr Cl2·6H2O以降低相变材料的过冷度。并选择膨胀石墨（EG）作为多孔介质载体,利用其微孔结构吸附相变材料制得复合定型相变材料,以提高整体热导率、改善成形效果,进而将其与碳纤维电热丝一体封装成模块,提高了热源与相变材料的结合性。该模块可用于房间地板辐射采暖,并根据房间采暖要求自由拼接,满足既有建筑和新建房屋的采暖要求。全篇采用实验与模拟研究相结合的方法对材料热物性和模块的蓄放热特性进行研究。在实验研究方面完成两项工作,一是采用正交实验设计方法对复合定型相变材料的制备实验进行设计,通过测试不同原料配比的复合定型相变材料,综合考虑其过冷度、成形效果、储热密度和导热系数等因素,发现88%Ca Cl2·6H2O+2%Sr Cl2·6H2O+88%10%EG（50目、100目）为最佳原料配比,并将该配比应用于相变蓄热电采暖模块的制作。二是利用碳纤维电热丝、复合定型相变材料和铝合金外壳制作相变蓄热电采暖模块,并进行蓄放热性能测试,研究发现相变材料能对电热丝的温度变化起到衰减和延迟的作用,同时通过提高模块发热功率可以缩短蓄热时间,且在相同环境下改变电热功率对放热过程基本没有影响。在模拟研究方面,利用焓法模型对相变蓄热电采暖模块建立简化的数学模型,运用Fluent软件对其进行求解分析,通过与实验数据对比验证模型的可靠性,并初步分析了模块的蓄放热特性。最后,利用建立的模型深入研究了模块导热系数、电热功率和电热丝布线间距对蓄放热性能的影响规律,发现相变材料良好的导热性能能够使模块内部热量传递高效、保证内部温度场的均匀变化和表面热量的持续散出;电热功率过高会导致模块各处温度过热现象明显,降低室内舒适性,但过低也意味着模块的蓄热速率会随之下降、有效放热无法持续;当电热功率为9.85W/m,导热系数为4W/（m·K）时,碳纤维电热丝的布线间距宜在40mm～45mm之间,能够保证模块较高的蓄热效率和采暖持续性,完成了相变蓄热电采暖模块的优化且为今后的设计应用提供了参数化的建议。

康佳莹[3]（2020）在《新型相变蓄热地板采暖模块研发》文中研究指明全球面临的环境保护和节能减排压力与日俱增,大力发展清洁能源势在必行。近年来,我国北方地区因燃煤供暖造成了严重的环境污染问题,为清洁能源采暖创造了发展空间。东北地区风电资源丰富,为了提高风电的利用率,电供暖逐渐被广泛应用。然而,风电利用面临诸多挑战,直供式电供暖系统因其供热成本高,电网峰谷差较大等原因,在应用技术推广上存在许多困难。将相变蓄热材料和建筑围护结构相结合,开发适用于电采暖的装配式建筑构件,可实现谷电价蓄热,峰电价放热,合理的利用了峰谷电价,提高供热经济性,实现了电网的“削峰填谷”,为清洁能源供暖快速发展创造条件。本研究设计开发了一种新型相变蓄热地板采暖模块,以石蜡微胶囊作为低温相变蓄热材料,将石蜡胶囊化封装并与建筑材料结合,以铝颗粒（铝粉末）为强化传热材料,提高石蜡导热率,利用石膏或水泥砂浆等建筑材料作为基材,加强了结合性,设计与电采暖发热装置结合的相变蓄热电采暖建筑构件模块,利用热特性实验,确定铝颗粒和石蜡微胶囊混合的最佳比例和相变蓄热过程。运用Fluent软件模拟,以相变蓄热层为纯水泥砂浆、石蜡微胶囊/铝颗粒/水泥砂浆、石蜡微胶囊/铝颗粒/石膏三组不同的复合相变模块作对比分析,模拟了石蜡微胶囊的温度随时间变化的过程,蓄放热性能。通过六组样本模块的热特性实验得出测试数据,分析了其蓄放热性能。结合graph prism软件进行数据处理,得出蓄热层内添加42℃石蜡微胶囊/铝颗粒/水泥砂浆为复合相变材料的蓄热放性能最佳,可充分利用夜间的谷时电价蓄存热量,满足日间采暖需求。通过复合相变蓄热材料建筑构件与电采暖装置的结合,有效利用富裕的风电和峰谷电价差,实现经济供热需求,降低了电供暖成本,为清洁能源供热发展和节能减排提供技术支撑,为我国清洁能源供暖未来发展创造条件。

何秀义[4]（2020）在《管内封装相变蓄热单元设计及电蓄热装置模拟研究》文中指出电能作为一种清洁能源,在解决环境污染以及能源梯级利用等方面表现出独特优势。对于传统电采暖方式存在的高能低用的问题,相变蓄热技术很好的弥补了这一缺陷。在国家政策的有力引导下,深入研究相变储能技术,将电采暖与相变储能技术有机结合,开发应用相变蓄热电采暖技术及产品,不仅能够满足供暖需求,而且也能对电网负荷起到“削峰填谷”的作用,缓解电网压力。相变蓄热式电采暖在电力调峰和供暖方面表现出的独特优势,使其逐渐成为研究热点之一。本课题以Ba（OH）2·8H2O为相变蓄热材料,构建了一种基于管内封装相变材料的蓄热单元,可以与建筑围护结构结合,敷设与墙上,既适用于既有建筑的供暖改造,也顺应新建建筑、特别是装配式建筑的发展局势;也可用于蓄热器内部,集成生产相变蓄热电采暖装置。首先,搭建了相变蓄热单元的实验测试平台,对蓄热单元的蓄放热性能进行了实验测试。实验结果表明,整个蓄热过程用时900s,蓄热过程开始150s后,蓄热单元内相变材料的温度达到相变温度（351K）,此后的450s内蓄热单元持续吸热,但是温度基本保持不变,是蓄热单元的相变潜热蓄热阶段,占整个蓄热过程用时的50%;相较于蓄热过程,在放热过程阶段,材料开始凝固的温度要略低于351K,整个过程持续约2000s。其次,基于相变传热理论,利用焓法建立了蓄热单元的物理模型,通过CFD软件对材料的蓄放热过程进行数值计算,并将模拟结果与实验数据进行对比,验证了所建立采用模型的准确性。在此基础上,模拟分析了蓄热单元内不同位置相变材料在蓄放热过程中的温度的变化规律,并进一步分析蓄热单元蓄放热特性的影响因素。模拟结果表明,蓄热单元在轴向和径向上各点的温度变化趋势基本相同;在填充率和管径一定时,对比考虑自然对流与忽略自然对流两种工况,在前200s内,材料处于固相区,两曲线基本重合,自然对流的影响甚小;考虑自然对流时,蓄热时间明显缩短,为1500s,而忽略自然对流的工况在1500s时仍处于潜热蓄热阶段,与实验结果相悖,因此自然对流的影响不可忽视;相变材料的填充率以及蓄热单元的管径都与单个蓄热单元的蓄热能力密切相关,当蓄热单元管径一定,填充率分别为70%、80%、90%时,材料区域平均温度达到相变温度分别用时180s、205s、220s,潜热蓄热过程持续时间分别为450s、650s、770s,可以看出,随着填充率的增加,蓄热单元的蓄热时间明显延长;当材料填充率一定,蓄热单元管径分别为20mm、30mm、40mm时,材料区域平均温度达到相变温度分别用时180s、270s、440s,蓄热过程持续时间分别为900s、1450s、2300s,可以看出,随着管径的增大,蓄热单元的蓄热时间明显延长。因此,在蓄热单元的长度确定以后,填充率越大,管径越大,蓄热单元蓄热量越大,但是蓄热时间也会明显延长,需要综合考虑。最后,结合电采暖方式,将管内封装相变蓄热单元应用到蓄热装置中,形成电相变蓄热装置,并对该装置进行了蓄热能力的设计计算及结构的初步设计。并对电相变蓄热装置建立了三维物理模型,模拟分析其整体蓄放热特性。模拟结果显示,从温度场分布来看,靠近电加热元件的位置的蓄热单元温度率先升高,内填相变材料熔化吸热,由于温差的存在,空气在管壁间形成较强的自然对流,从而使得外围的蓄热单元也逐渐吸热升温,随着相变材料液相占比越来越大,蓄热装置内的温度场将逐渐均匀,待整个蓄热过程完成以后,蓄热装置内的温度热源壁面温度接近,达到动态平衡;装置的蓄热过程持续约30000s,其中潜热蓄热过程约12000s,占整个蓄热过程的40%。放热过程中,相较于中间部分的蓄热单元,靠近装置外壁面的蓄热单元降温速率较快,这是因为外围的蓄热单元与环境的温差大,随着放热过程的推进,相变材料逐渐放热凝固,蓄热装置内的温度趋于均匀,最终与环境达到热平衡,放热过程持续约20000s,其中潜热放热阶段占比60%。本文的研究揭示了相变蓄热单元的蓄放热特性及其影响因素,在此基础上,将该蓄热单元应用到电蓄热装置中,并模拟分析了电相变蓄热装置的整体蓄放热特性。研究成果可为相变蓄热电采暖的应用提供理论依据和参考。

杨晓宇[5]（2020）在《村镇居住建筑相变蓄能地板间歇辐射供暖研究》文中进行了进一步梳理我国北方村镇出于经济和生活习惯的考量,住居建筑很多仍以烧煤炭作为供暖方式,舒适性差,污染环境。近年来北方地区大力推进村镇建筑清洁供暖发展,探索煤改清洁能源供热的有效路径。我国电力供应充足,但昼夜用电负荷不均衡问题较为严重,为缓解这一问题,推行了峰谷电价差、国家补贴电价等政策。为此本文基于我国能源和村镇供暖现状,围绕相变材料蓄（电）热地板辐射供暖系统展开研究,提出了用相变材料组合地板蓄低谷电能辐射供暖方式,为提升村镇清洁供暖品质,降低供暖费用及电力削峰填谷提供新方案。首先选取了研究对象,建立了地板辐射传热模型,进行了数值分析。选取北方村镇一典型房间作为研究对象,建立了外墙、屋顶、相变蓄能地板等房间的数学模型,利用Matlab进行了编程计算,对电加热—相变蓄能地板供暖房间的热性能进行了模拟研究。接着对多种工况模拟结果进行了归纳分析。在间歇运行8 h工况下,从地板表面温度、室内温度以及蓄能比对房间热性能进行了分析,初步结果表明:相变蓄能地板在夜间间歇运行供暖是可行的。夜间22点到早6点运行相变蓄能地板,其余时间关闭,可以满足白天的供暖需求,且有较好的舒适度。随后对影响相变蓄能地板供暖房间热性能的因素进行了分析。利用PMV、PPD、运行费用等指标来评价三种运行方式的优劣。得出了如下结论:（1）相对加热功率比对相变蓄能地板性能影响最大,不同的间歇运行时间,有不同的较优的相对加热功率比。（2）相变材料层较优厚度与间歇运行时间有关,随着间歇运行时间的延长,需要保持室温稳定的相变材料层的厚度也会随之增加。（3）随着相变材料热导率的提高,室内平均温度也随之升高,但室内温度波动加剧,地板蓄能比降低。（4）随着相变温度的提高,地板表面平均温度及室内平均温度也随之升高,地板蓄能比先升高,后降低。（5）相变潜热加大,室温变低、地板蓄能比增大,但随着相变潜热的持续增大,这些变化幅度趋缓。（6）地板装饰层的毕渥数（Bi）会影响地板表面温度及室内温度的波动性,Bi越高,室内温度波动性越大。除Bi外,地板覆盖层选择需要根据实际工况等综合考虑。

隋学敏,王婕婕,黄立平[6]（2019）在《相变蓄能式辐射供冷/暖系统研究现状与展望》文中研究指明阐述了相变蓄能式辐射供冷/暖系统的工作原理,从相变材料的选择和安装位置、系统热性能及间歇运行的应用效果三方面综述了该系统的研究现状及发展动态。总结得出,系统所用相变材料的选择应首要考虑其相变温度,合适的相变温度需要根据辐射末端形式及供冷/热温度来确定;相变蓄能式辐射供冷/暖系统热性能优于显热蓄能系统;间歇运行有效可行,既可将室内热环境控制在人体热舒适性要求范围内,又可大幅度转移电力负荷及降低系统运行费用。指出开发可靠及经济的相变材料封装方式,探寻相变材料最优安装位置,优化末端设计以实现供热供冷一体化,加强实验研究及寻找更加经济节能的调控策略是今后研究发展的方向。

颉江龙[7]（2019）在《电加热蓄热式地板采暖系统的研究》文中研究指明相变材料（PCM）在建筑节能领域的应用是热点问题,将相变储能材料结合到建筑材料中,有效地改善了建筑物室内的热舒适度。将相变材料与地板供暖体系结合起来,可以提高能源利用效率,还可以提高热舒适性。电加热地板辐射供暖方式不仅能有效节约能源,而且初期投资不高,供暖方便以及可以有效降低屋内温度波动,提高屋内热舒适性,并将电力峰值负荷转移到非高峰期,从而降低电能消耗,以实现建筑节能等优点,是未来室内供暖的优选。但是,电能是高品位能源,用其作为热源供暖是不经济的,但是将相变材料与地板供暖体系结合起来,该系统的相变材料会在深夜将“低谷电”以热能的形式储存,以达到“削峰填谷”的目的,大量研究表明,相变材料与传统建筑材料相比,可以显着增加建筑的热量,并降低能耗。国内外已经有众多学者进行研究分析,来评估其适用性、降低建筑物温度波动的有效性以及实际经济效益等。本文基于国内外大量研究,建立相变地板供暖体系,对所建立的地板供暖系统模型分析简化为二维非稳态传热模型,并用ANSYS FlUENT 19.0数值模拟了此模型,分析计算了有无PCM、装饰层不同、PCM厚度不同以及加热功率对相变地板供暖体系的综合影响。分析表明,有PCM层的供暖系统与无相变材料层的电加热地板辐射采暖系统相比,可以提高热舒适性及建筑节能。通过研究不同相变材料的厚度、加热功率等因素对地板辐射采暖系统的影响,以寻求最佳的匹配电加热地板采暖系统方案。

王婕婕[8]（2019）在《基于TRNSYS的相变蓄能式地板辐射供冷系统间歇运行特性及系统优化研究》文中提出相变蓄能式地板辐射供冷系统是将相变材料添加到地板结构层中构建的一种新型辐射供冷系统。该系统可以利用夜间较为廉价的低谷电对相变材料进行蓄冷,在白天再将此部分蓄存的冷量通过相变过程释放出来供人们生产生活所使用。该系统经济节能,可有效的将白天的负荷转移到夜间来处理,另外,由于相变材料的加入,室内温度更加稳定,人体热舒适性更好。目前,该系统在国内外实际工程中的应用极少。究其原因,在于该系统本身存在一定的复杂性,该系统涉及相变蓄能技术与辐射供冷技术。相变材料相变时的蓄放热过程增加了辐射末端传热过程的复杂性,给系统的优化及运行调控研究带来了一定的困难。鉴于此,本课题以TRNSYS软件为模拟平台,构建了一个位于西安地区的三层办公建筑,在办公建筑内敷设了相变蓄能式地板辐射供冷系统+独立新风的复合式系统。以室内空气温度、平均辐射温度、地板表面热流密度及地板表面温度等为评价指标对该间歇运行工况下室内热环境进行了评价分析。另外,从相变材料的设计优化及辐射末端的优化设计两方面对该系统进行优化研究。研究得出的主要研究结论如下:（1）夜晚间歇运行6小时,办公建筑第二天白天的室内空气全天温度不超过26℃,地板表面不结露,相变蓄能式地板供冷系统的间歇运行是可行的,可以满足人体热舒适性及规范要求。（2）相变材料层厚度的优化与间歇运行时间有关,间歇运行时长越长,可使室温稳定的相变材料层的厚度也在增加。（3）相变材料层位于供水埋管上方时,白天房间温度更稳定、波动性更小,且蓄能比更大。其性能优于相变材料层位于埋管下方的安装方式。（4）相变潜热越大,室温越低、白天地板的热流密度及蓄能比越大,但其变化幅度越来越不明显。相变潜热的优化研究表明设计中不能一味追求潜热值大的相变材料,要根据具体工况来选择。（5）地板覆盖层导热性越高,导热系数越高使得室温越低且白天室温的波动性较小,地板表面热流密度越大,但蓄能比却略微减小。地板覆盖层导热系数的优化并不是追求高导热性的地板覆盖层材料,而是需要根据实际工况来综合考虑。（6）埋管管间距越大,室内温度越高且地板表面热流密度越小,但管间距越小,会使蓄能比略微减小,所以要根据实际工况来选择合适的管间距。

付弯弯[9]（2019）在《新型无机水合盐定形复合相变材料的制备及性能》文中认为地板辐射采暖具有热舒适性好、能耗低、可利用多种等低品位能源以及占地空间小等优点,在新建住宅和商业建筑中日益普及。将相变材料（PCM）应用在地板辐射采暖中可以很好地平衡电网用电负荷,实现电力的“移峰填谷”。水合盐价格低廉、相变潜热高和不易燃,在地板辐射采暖中有很大前景应用,但其过冷、相分离以及泄露问题阻碍了其推广。针对上述不足,本文致力于高性能水合盐定形复合相变材料的制备及性能研究,以推动其在地板辐射采暖中的实际应用。主要工作如下:首先,以结晶醋酸钠（SAT）为相变材料主体,尿素（urea）为温度调节剂,十二水磷酸氢二钠（DSP）和蔗糖分别作成核剂和助成核剂,制备了SAT-urea非共晶混合物相变材料。优化了非共晶混合物中尿素、成核剂和助成核剂添加量;探究了添加剂对非共晶混合物相变性质及结晶形貌的影响,并考察了其热稳定性和热可靠性。结果显示:在尿素、DSP和蔗糖分别为8 wt%、1.5 wt%和2 wt%条件下,所得非共晶混合物相变材料的相变温度适宜（50.82℃）、焓值较高(245.4 kJ×kg-1)、过冷度低（2.51℃）。光学显微镜观察到DSP和蔗糖的加入可促进SAT-urea基体的成核。差示扫描量热法（DSC）、傅里叶红外（FT-IR）和X-射线衍射（XRD）表征表明,SAT-urea混合物是非共晶的,且SAT与尿素之间是物理作用。经历100次循环后,相变材料的过冷度、相变焓以及相变温度变化较小。其次,以多孔膨胀石墨（EG）作为载体和导热系数增强剂,利用EG的毛细管作用与SAT-urea非共晶混合物复合,制备了适用于地板辐射采暖的相变换热器用SAT-urea/EG定形复合PCM。讨论了EG质量分数对SAT-urea混合物相变性质、过冷度和定形性能的影响,优化了EG质量分数。对获得的定形复合PCM的表观形貌、孔结构、化学组成、晶体结构进行表征;对其热稳定性、导热系数、热可靠性以及蓄热-放热过程进行了研究。结果显示:EG的加入可显着提高SAT-urea混合物导热系数、降低过冷度以及防止其在熔化过程泄露。含有EG质量分数为12%的定形复合PCM在具有良好定形性能前提下,相变温度适宜（48.46℃）,相变焓值高(216.8 kJ·kg-1),过冷度低（1.93℃）,导热系数高(表观密度为0.98 g?cm-3时为4.188 W?m-1?K-1)。扫描电子显微镜（SEM）和孔结构分析结果表明,EG的孔隙基本被SAT-urea混合物所填充。FT-IR和XRD结果显示,SAT-urea混合物和EG之间是物理结合,没有化学作用。经过200次冷-热循环后,定形复合PCM的相变焓、结晶性能及相变温度等变化较小。第三,以五水硫代硫酸钠（STP）为芯材,聚氰基丙酸乙酯（PECA）为壳材,采用界面聚合法制备了STP@PECA微胶囊PCM。探讨了STP/H2O质量、芯壳质量比为4:2、表面活性剂用量对微胶囊相变性质的影响;用SEM及其电子能谱（EDS）、透射电子显微镜（TEM）、FT-IR和XRD表征了微胶囊的微观结构、表面元素组成、化学组成、晶体结构;并研究了其相变性质、热稳定性和热可靠性。结果显示:选用STP/H2O质量比为6:4,芯壳质量比为4:2,表面活性剂质量分数为5%所获的微胶囊相变焓最高。SEM和TEM结果表明,微胶囊近似球形,具有典型的“核-壳”结构;粒径约1.0μm,其表面致密,但存在部分褶皱。由于STP的限制性结晶以及PECA壳材的异相成核效应,所制备微胶囊的相变温度（46.44℃）略低于纯STP（48.45℃）,相变焓为107.0kJ?kg-1,包覆率为51.1%。TGA和冷热循环实验表明,所得微胶囊热稳定性得到改善,热可靠性良好。最后,以SAT-urea混合物作为PCM,亲水性气相二氧化硅（SiO2）作为载体和温度调节剂,制备了适用于地板辐射采暖的相变地板用SAT-urea/SiO2的定形复合PCM。分析了SiO2的质量分数对SAT-urea混合物相变性质、过冷度以及定形性能的影响;初步阐述其调温机理;优化了SiO2的质量分数。用BET、SEM、FT-IR、XRD表征手段探究了定形复合相变材料的形貌、孔结构、化学组成以及晶体结构;考察了热稳定性、导热系数、热可靠性。结果显示:由于多孔SiO2孔隙的约束效应以及SAT-urea混合物与SiO2的表面羟基的相互作用,SiO2可以作为温度调节剂来调节相变材料的相变温度（在34.3650.82℃之间）。同时,SiO2的加入可以显着降低SAT-urea混合物的过冷度,防止其泄漏。含SiO2质量分数为30%的SAT-urea/SiO2定形复合PCM拥有良好的定形性能,合适的相变温度（35.75℃）,高的相变焓(151.6 kJ?kg-1)和低的过冷度（1.14℃）,可应用于相变地板。SEM和孔结构分析结果表明,非共晶混合物主要分散到SiO2的微孔及部分介孔中。XRD和FT-IR结果证实SiO2与SAT-urea混合物通过物理相互作用结合。经过200次循环,所制备的复合PCM仍然保持了良好的结晶结构和结晶能力;在不同的循环次数后,可以观察到相变温度和相变焓的微小变化。

吴晋兰[10]（2014）在《带金属导热膜的新型干式地板辐射采暖热工性能研究》文中进行了进一步梳理传统湿式地板辐射采暖的理论、应用研究已经十分成熟。与此同时,干式地板采暖也应用而生并逐渐进入市场。本文秉承课题组成员之前的研究成果,并在广泛查阅国内外地板采暖技术研究现状的基础上,提出了一种带金属导热膜的新型干式低温热水地板辐射采暖,即将导热性能良好的铝板敷设于加热管下部的聚苯板凹槽内,然后布管加装地板。如此不仅可以增大散热面积从而增强传热,而且还能克服传统干式做法中将导热板直接覆盖于加热管之上造成加热管向下的传热比例增大的缺陷,更能均化地板表面温度分布,减小向下的无效热损失,增强地板的散热能力,以达到建筑节能的目的。首先,本文阐述了采暖地板传热原理,在此基础上建立了地板传热的热工数学模型,并对数学方程进行离散,然后使用Matlab软件对该数学模型进行编程求解。并于天津大学暖通之家实验室搭建实验台进行实验测试。综合理论与实验,验证了所建立数学模型的准确性,并认为应当将供水温度控制在3437℃范围内来保证人体的热舒适环境。在此基础上,通过数学模型模拟了不同供回水温度和流量下的地板传热情况,得到不同组合工况下的地板表面温度分布和地板单位面积的散热量情况。其次,在研究过程中,通过测试新型地板采暖有、无铝板两种工况下的对比实验,分别得出了不同供水温度下地板表面温度分布情况和地板单位面积的散热量,并通过模拟的方式说明了铝板的加设不仅可以起到均化地板表面温度的作用,还可以增强地板的散热能力,阐明了加设铝板的优势和必要性。最后,本文从加热构件造价、施工工艺及热性能等方面研究对比了新型地板采暖与传统湿式做法、板式地板辐射采暖等干式做法的经济可行性,表明了新型地暖系统在造价、舒适以及使用风险上更具优势。为该项技术的优化设计和推广应用等方面提供技术储备和理论支持。

### 二、电热式地板采暖系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电热式地板采暖系统（论文提纲范文）

#### （1）不同电热采暖装置对室内热环境的影响及设计计算（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源

1.2 课题背景及研究的目的和意义

1.2.1 课题的研究背景

1.2.2 研究的目的和意义

1.3 国内外研究现状及分析

1.3.1 电采暖的国内外应用及研究现状

1.3.2 电热采暖装置对室内热环境影响国内外研究现状

1.3.3 国内外研究现状分析

1.4 主要研究内容

第2章 不同电热采暖装置对室内热环境影响的实验研究

2.1 实验目的

2.2 实验测试系统

2.2.1 实验测试方案

2.2.2 实验测试条件

2.2.3 实验测试仪表及设备

2.2.4 实验台测点布置

2.2.5 实验步骤

2.3 实验结果及分析

2.3.1 两种电热采暖装置对室内垂直温度场的影响

2.3.2 两种电热采暖装置对室内水平温度场的影响

2.3.3 两种电热采暖装置温升阶段对比分析

2.4 本章小结

第3章 电采暖房间三维模型的建立与验证

3.1 物理模型的建立

3.2 数学模型的建立

3.2.1 基本控制方程

3.2.2 湍流模型选择

3.2.3 辐射模型选择

3.3 模型求解设置

3.4 定解条件及模型假设控制方程

3.4.1 定解条件

3.4.2 模型假设

3.5 网格划分及无关性验证

3.6 模型验证

3.7 本章小结

第4章 不同电热采暖装置对室内热环境影响的模拟研究

4.1 普通电暖器供暖对室内热环境的影响

4.1.1 普通电暖器供暖对室内温度场的影响

4.1.2 普通电暖器供暖对室内速度场的影响

4.2 电热板供暖对室内热环境的影响

4.2.1 电热板供暖对室内温度场的影响

4.2.2 电热板供暖对室内速度场的影响

4.2.3 电热板采用不同敷设方式对室内热环境的影响

4.3 固体蓄热电暖器供暖对室内热环境的影响

4.3.1 固体蓄热电暖器供暖对室内温度场的影响

4.3.2 固体蓄热电暖器供暖对室内速度场的影响

4.3.3 固体蓄热电暖器出口风速对室内热环境的影响

4.3.4 固体蓄热电暖器送风角度对室内热环境的影响

4.4 三种电热采暖装置室内热环境评价

4.4.1 室内热环境评价指标

4.4.2 室内热环境评价

4.5 本章小结

第5章 不同电热采暖装置设计计算及比较分析

5.1 电热采暖装置设计计算软件开发

5.1.1 电热采暖装置设计计算原理

5.1.2 设计计算软件介绍

5.1.3 计算算例

5.2 三种电热采暖装置供暖的经济性比较

5.2.1 三种电热采暖装置供暖的经济性计算

5.2.2 经济性对比分析

5.3 三种电热采暖装置技术性比较

5.4 电热采暖装置的合理选择

5.4.1 电热直接转换供暖适用范围

5.4.2 三种电热采暖装置选型分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

攻读学位论文期间发表的学术论文及其他成果

致谢

#### （2）相变蓄热电采暖模块的传热性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源

1.2 研究背景和意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 建筑领域电采暖研究现状

1.3.2 相变蓄热材料研究现状

1.3.3 相变蓄热电采暖研究现状

1.3.4 国内外研究现状分析

1.4 主要研究内容

第2章 复合定型相变材料的制备与热物性测试

2.1 相变基本理论及存在的问题

2.1.1 无机水合盐的相变原理

2.1.2 无机水合盐的过冷问题

2.1.3 无机水合盐的传热优化

2.2 实验材料及步骤

2.2.1 相变材料的筛选

2.2.2 改性添加剂的筛选

2.2.3 实验原料与仪器

2.2.4 正交实验设计

2.2.5 复合定型相变材料的制备

2.3 复合定型相变材料的热物性测试方法

2.3.1 蓄放热性能测试

2.3.2 DSC测试

2.3.3 导热系数测试

2.4 实验结果分析

2.4.1 过冷度分析

2.4.2 成形效果分析

2.4.3 相变热物性分析

2.4.4 导热性能分析

2.4.5 综合评价

2.5 本章小结

第3章 相变蓄热电采暖模块的制备与性能测试

3.1 模块的提出与制作

3.1.1 相变蓄热电采暖模块的结构设计

3.1.2 实验材料与仪器

3.1.3 相变蓄热电采暖模块的制作

3.2 模块测试结果分析

3.2.1 模块蓄放热特性分析

3.2.2 电热丝功率对模块蓄放热特性的影响

3.2.3 膨胀石墨粒度对模块蓄放热特性的影响

3.2.4 模块尺寸对蓄放热特性的影响

3.3 本章小结

第4章 相变蓄热电采暖模块传热模型建立与求解

4.1 相变传热问题分析

4.2 物理模型

4.3 数学模型

4.3.1 控制方程

4.3.2 定解条件及材料热物性

4.3.3 模型求解设置

4.4 网格划分及时间步长选择

4.5 模拟计算结果及模型验证

4.5.1 模拟计算结果

4.5.2 相变传热模型验证

4.6 本章小结

第5章 相变蓄热电采暖模块性能影响因素研究

5.1 模块导热系数对蓄放热性能的影响

5.2 模块电热功率对蓄放热性能的影响

5.3 线热源布线间距对蓄放热性能的影响

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

致谢

#### （3）新型相变蓄热地板采暖模块研发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源

1.2 研究背景与意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 电供暖国内外研究现状

1.3.2 相变蓄热材料国内外研究现状

1.3.3 相变蓄热电供暖国内外研究现状

1.4 研究内容

1.4.1 创新点

1.4.2 主要研究方法

1.5 本章小结

第2章 复合相变蓄热采暖模块结构设计

2.1 相变蓄热采暖模块设计

2.1.1 发热源的选择

2.1.2 相变材料的筛选

2.1.3 传热材料的筛选

2.1.4 支撑材料的选取

2.2 相变蓄热材料热特性实验

2.2.1 实验过程

2.2.2 实验分析

2.3 本章小结

第3章 相变蓄热电采暖结构理论计算与模拟

3.1 热过程理论计算

3.1.1 相变蓄热层结构加热过程计算

3.1.2 相变蓄热层结构放热过程计算

3.1.3 相变蓄热结构的热效率

3.2 相变蓄热结构模拟

3.2.1 模块模型的建立

3.2.2 模型参数及模型简化

3.2.3 数学模型

3.3 模拟结果分析

3.3.1 水泥砂浆材料模拟结果分析

3.3.2 石蜡微胶囊/铝/水泥砂浆复合相变材料模拟结果分析

3.3.3 石蜡微胶囊/铝/石膏复合相变材料模拟结果分析

3.4 本章小结

第4章 相变蓄热电采暖结构热性能实验

4.1 实验方案设计

4.2 实验台搭建

4.2.1 测温点分布设计

4.2.2 实验台外部结构设计

4.2.3 实验台内部结构设计

4.2.4 实验仪器

4.3 实验过程

4.4 本章小结

第5章 实验结果分析

5.1 蓄热过程结果分析

5.2 放热过程结果分析

5.3 实验结果数据处理

5.4 本章小结

结论与展望

参考文献

附录

附表1 六组地板模块蓄热过程温度数据表

附表2 六组地板模块放热过程温度数据表

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （4）管内封装相变蓄热单元设计及电蓄热装置模拟研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源

1.2 课题背景及研究的目的和意义

1.2.1 课题的研究背景

1.2.2 研究的目的和意义

1.3 国内外研究现状及分析

1.3.1 相变蓄热材料研究现状

1.3.2 相变蓄热装置研究现状

1.3.3 相变蓄热电采暖研究现状

1.3.4 国内外研究现状分析

1.4 主要研究内容

第2章 相变材料的选择及蓄热单元实验测试

2.1 相变材料的遴选

2.1.1 相变材料的分类

2.1.2 相变材料的选择原则

2.2 相变材料的封装方法

2.2.1 封装材料的选择

2.2.2 封装工艺的选择

2.3 管内封装相变蓄热单元实验平台搭建

2.3.1 实验目的

2.3.2 实验仪器和材料

2.3.3 试验台搭建及测点布置

2.3.4 实验方案与步骤

2.4 实验结果分析

2.4.1 蓄热过程实验结果分析

2.4.2 放热过程实验结果分析

2.5 本章小结

第3章 相变蓄热单元传热模型的建立及求解

3.1 相变传问题的特点及数值求解方法

3.1.1 相变传热问题的特点

3.1.2 相变传热问题数值求解方法

3.2 相变蓄热单元物理模型的简化

3.3 相变蓄热单元数学模型的建立

3.3.1 控制方程

3.3.2 边界条件的设置

3.4 FLUENT软件介绍

3.4.1 FLUENT简介

3.4.2 FLUENT中的熔化/凝固模型

3.5 网格划分及参数设置

3.6 本章小结

第4章 管内封装相变蓄热单元模拟及结果分析

4.1 网格无关性检验

4.2 模型验证

4.2.1 蓄热过程实验与模拟对比

4.2.2 放热过程实验与模拟对比

4.3 相变蓄热单元蓄放热特性模拟结果分析

4.3.1 相变蓄热单元蓄热过程特点

4.3.2 相变蓄热单元放热过程特点

4.4 相变蓄热单元蓄热特性影响因素分析

4.4.1 自然对流对蓄热过程的影响

4.4.2 相变材料填充率对蓄热过程的影响

4.4.3 蓄热单元管径对蓄热过程的影响

4.5 本章小结

第5章 电相变蓄热装置蓄放热特性模拟

5.1 电相变蓄热装置结构设计

5.1.1 电加热方式设计选型

5.1.2 蓄热能力设计计算

5.1.3 电相变蓄热装置结构设计

5.2 电相变蓄热装置物理模型的建立

5.3 电相变蓄热装置数学模型的建立

5.3.1 相变材料区域的数学模型

5.3.2 流体区域的数学模型

5.3.3 边界条件及初始条件

5.4 网格划分与参数设置

5.4.1 网格划分

5.4.2 软件参数设置

5.4.3 监控物理量的选择与输出

5.5 数值模拟计算与结果分析

5.5.1 蓄热装置蓄热过程分析

5.5.2 蓄热装置放热过程分析

5.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

致谢

#### （5）村镇居住建筑相变蓄能地板间歇辐射供暖研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 相变材料的分类及封装方法

1.3 国内外研究现状

1.3.1 相变蓄能与建筑围护结构相结合

1.3.2 地板辐射采暖技术

1.3.3 基于PCM的地板辐射采暖技术

1.4 研究内容

第2章 相变蓄能地板采暖房间模型的建立

2.1 电加热—相变地板模型的建立

2.1.1 相变传热分析

2.1.2 相变地板的物理模型

2.1.3 相变蓄能地板的数学模型

2.1.4 相变地板节点方程的建立

2.2 外墙模型的建立

2.2.1 控制方程及边界条件、初始条件的确立

2.2.2 墙体有限差分方程的建立

2.3 屋顶模型的建立

2.3.1 控制方程及边界条件、初始条件的确立

2.3.2 屋顶有限差分方程的建立

2.4 房间模型的建立

2.5 本章小结

第3章 相变蓄能地板采暖房间的热性能模拟及影响因素分析

3.1 模拟结果分析

3.2 不同影响因素对房间热性能的影响

3.2.1 相对加热功率比对房间热性能的影响

3.2.2 相变材料层厚度对房间热性能的影响

3.2.3 相变材料的热导率对房间热性能的影响

3.2.4 相变温度对房间热性能的影响

3.2.5 相变潜热对房间热性能的影响

3.2.6 相变半径对房间热性能的影响

3.2.7 装饰层的毕渥数(Bi)对房间热性能的影响

3.3 本章小结

第4章 相变蓄能采暖房间热舒适性、经济性及节能性分析

4.1 热舒适性

4.2 经济性及节能性

4.3 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

#### （6）相变蓄能式辐射供冷/暖系统研究现状与展望（论文提纲范文）

0 引言

1 相变材料的选择及安装位置

1.1 相变材料的选择

1.1.1 相变材料的封装方式

1.1.1. 1 直接结合

1.1.1. 2 间接结合

1.1.2 常用相变材料种类

1.2 相变材料在辐射供冷/暖末端中的安装位置

1.2.1 相变材料在水媒辐射供暖及辐射供冷末端中的安装位置

1.2.1. 1 加热/供冷管直接设于相变材料层中

1.2.1. 2 加热/供冷管设于相变材料层上方或下方

1.2.2 相变材料在电热辐射供暖末端中的安装位置

2 相变蓄能式辐射供冷/暖系统的热性能及其影响因素

2.1 相变蓄能式辐射供冷/暖系统的热性能

2.2 相变蓄能式辐射供冷/暖系统热性能影响因素研究

3 间歇运行的应用效果

4 结论与展望

#### （7）电加热蓄热式地板采暖系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 相变地板采暖的研究现状

1.2.1 地板采暖系统

1.2.2 电加热地板采暖系统

1.2.3 电加热地板采暖系统国外研究现状

1.2.4 电加热地板采暖系统国内研究现状

1.3 本课题研究内容

1.3.1 本课题的提出

1.3.2 本课题研究内容

1.3.3 本课题的创新

第二章 相变蓄热的相变材料选择及求解方法

2.1 相变材料的分类

2.2 相变材料的选择、改性、处理方法及应用

2.2.1 相变材料的选择

2.2.2 相变材料的改性

2.2.3 相变材料的处理方法

2.2.4 相变材料在建筑节能中的应用

2.3 相变传热的数学模型

2.3.1 温度法模型

2.3.2 焓法模型

2.4 本章小结

第三章 基于相变材料的电加热地板辐射采暖系统模型

3.1 FLUENT模拟软件概述

3.2 地板辐射采暖系统的结构

3.3 地板辐射采暖系统的选材

3.3.1 电热膜

3.3.2 相变材料

3.3.3 装饰层

3.3.4 保温材料

3.3.5 地板辐射采暖系统的模型简化

3.4 地板系统模型

3.4.1 数学模型

3.4.2 定解条件

3.5 室内空气传热模型

3.5.1 合理假设

3.5.2 湍流模型

3.6 模型求解设置

3.6.1 网格划分

3.6.2 模型求解方法

3.7 本章小结

第四章 相变地板采暖系统的数值模拟

4.1 问题说明

4.2 有无相变层对采暖系统的影响

4.3 装饰层不同对采暖系统的影响

4.4 相变材料厚度不同对采暖系统的影响

4.5 加热功率对采暖系统的影响

4.6 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （8）基于TRNSYS的相变蓄能式地板辐射供冷系统间歇运行特性及系统优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 相变蓄能式辐射供冷/暖系统热性能的研究

1.2.2 相变蓄能式辐射供冷/暖系统热性能影响因素研究

1.2.3 间歇调控的应用效果

1.3 课题来源

1.4 研究方法及研究内容

1.5 技术路线

第二章 相变蓄能式地板辐射供冷末端的设计及原理

2.1 相变蓄能式辐射供冷/暖系统中相变材料的选择

2.1.1 相变材料的封装方式

2.1.2 常用相变材料的种类

2.2 相变材料在辐射供冷/暖末端中的安装位置

2.2.1 相变材料在水媒辐射供暖及辐射供冷末端中的安装位置

2.2.1.1 加热/供冷管直接设于相变材料层中

2.2.1.2 加热/供冷管设于相变材料层上方或下方

2.2.2 相变材料在电热辐射供暖末端中的安装位置

2.3 本课题中相变材料的选择及安装位置

2.4 相变蓄能式地板辐射供冷系统的工作原理

2.5 本章小结

第三章 相变蓄能式地板供冷系统模型的构建及参数设置

3.1 TRNSYS软件及相关模块

3.1.1 TRNSYS软件介绍

3.1.2 模块介绍

3.2 数学模型

3.2.1 房间的热平衡模型

3.2.2 相变蓄能式地板供冷系统的综合模型

3.3 建筑模型的建立

3.4 TRNSYS软件主要界面介绍

3.5 内外扰参数的设置

3.6 新风参数的设置

3.7 相变模块的设置

3.8 Type1270 模块的正确性分析

3.9 本章小结

第四章 相变蓄能式地板供冷系统间歇运行特性及系统优化

4.1 相变蓄能式辐射供冷地板间歇运行特性分析

4.1.1 间歇运行室内空气温度特性分析

4.1.2 地板表面温度变化及热流密度

4.2 相变蓄能式地板供冷系统的优化

4.2.1 相变材料的设计优化

4.2.1.1 相变材料厚度的优化选择

4.2.1.2 相变材料安装位置的优化设计

4.2.1.3 相变材料潜热的优化选择

4.2.2 辐射末端的优化设计

4.2.2.1 地板覆盖层导热性的优化选择

4.2.2.2 埋管管间距的优化

4.3 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （9）新型无机水合盐定形复合相变材料的制备及性能（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 前言

1.2 地板辐射采暖

1.2.1 地板辐射采暖简介

1.2.2 地板辐射采暖的优点

1.3 潜热储存技术与相变材料

1.3.1 潜热储存技术

1.3.2 相变材料

1.3.3 复合相变材料

1.4 相变材料在地板辐射采暖中的应用

1.4.1 相变材料在地板辐射采中的应用方式

1.4.2 有机相变材料在地板辐射采暖中的应用现状

1.4.3 无机相变材料在地板辐射采暖系统中的现状

1.5 本课题的提出、主要研究内容及创新之处

1.5.1 本课题的提出

1.5.2 主要研究内容

1.5.3 本论文创新之处

第二章 结晶醋酸钠-尿素非共晶混合物相变材料的制备及性能

2.1 引言

2.2 尿素对结晶醋酸钠相变温度的调节机理

2.3 实验部分

2.3.1 实验原料

2.3.2 实验仪器

2.3.3 SAT-urea非共晶混合物相变材料的制备

2.3.4 SAT-urea混合物相变材料的表征和性能测试

2.4 结果与讨论

2.4.1 尿素质量分数的确定

2.4.2 成核剂和助成核剂质量分数的确定

2.4.3 添加剂对SAT-urea混合物相变性质的影响

2.4.4 添加剂对SAT-urea混合物结晶形貌的影响

2.4.5 SAT-urea混合物相变材料的表征和热性质

2.5 本章小结

第三章 结晶醋酸钠-尿素/膨胀石墨定形复合相变材料的制备及性能

3.1 引言

3.2 实验部分

3.2.1 实验原料

3.2.2 实验设备和仪器

3.2.3 SAT-urea/EG定形复合相变材料的制备

3.2.4 表征和性能测试

3.3 结果与讨论

3.3.1 EG质量分数对SAT-urea/EG复合相变材料相变行为的影响

3.3.2 SAT-urea/EG定形复合相变材料的形貌

3.3.3 SAT-urea/EG定形复合相变材料的孔结构分析

3.3.4 SAT-urea/EG定形复合相变材料的化学组成和晶体结构

3.3.5 SAT-urea/EG定形复合相变材料的热稳定性

3.3.6 SAT-urea/EG定形复合相变材料的热可靠性

3.3.7 SAT-urea/EG定形复合相变材料的导热系数

3.3.8 SAT-urea/EG定形复合相变材料的蓄热-放热过程

3.4 本章小结

第四章 五水硫代硫酸钠@聚氰基丙烯酸乙酯微胶囊相变材料的制备及性能

4.1 引言

4.2 微胶囊相变材料的合成机理

4.3 实验部分

4.3.1 实验原料

4.3.2 实验设备和仪器

4.3.3 微胶囊相变材料的合成

4.3.4 表征和性能测试

4.4 实验结果与讨论

4.4.1 合成条件对微胶囊相变材料相变性质的影响

4.4.2 STP@PECA微胶囊相变材料表征和热性质

4.5 本章小结

第五章 结晶醋酸钠-尿素/气相二氧化硅定形复合相变材料的制备及性能

5.1 引言

5.2 SIO_2对SAT-UREA非共晶混合物相变温度的调节机理

5.3 实验部分

5.3.1 实验原料

5.3.2 实验设备和仪器

5.3.3 SAT-urea/SiO_2定形复合相变材料的制备

5.3.4 表征和性能测试

5.4 实验结果与讨论

5.4.1 SiO_2质量分数对SAT-urea/SiO_2复合相变材料相变行为的影响

5.4.2 SAT-urea/SiO_2定形复合相变材料的表征和热性质

5.5 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读博士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （10）带金属导热膜的新型干式地板辐射采暖热工性能研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 低温热水地板辐射采暖的应用背景

1.2 低温热水地板辐射采暖简介及特点

1.3 低温热水地板采暖的发展与研究现状

1.3.1 地板辐射采暖的发展概况

1.3.2 湿式低温热水地板采暖的国内外研究现状

1.3.3 干式低温热水地板采暖的发展与研究状况

1.4 课题的研究意义和内容

1.5 论文架构

第二章 新型采暖的地板构造和热工数学模型

2.1 低温热水地板辐射采暖的常规做法

2.2 新型采暖地板的构造及机理

2.2.1 新型采暖地板的构造及特点

2.2.2 采暖机理

2.3 新型采暖热工数学模型的建立

2.3.1 传热计算单元及模型的简化

2.3.2 控制方程的建立

2.4 单值性条件

2.5 数值求解

2.5.1 离散方程

2.5.2 模型求解

第三章 实验验证

3.1 地板热工性能实验

3.1.1 实验方案

3.1.2 实验台的搭建

3.1.3 测试仪器

3.1.4 测试方法

3.2 实验结果与分析

3.2.1 流速为 0.12 m/s时不同供水温度下的实验数据

3.2.2 流速为 0.19 m/s时不同供水温度下的实验数据

3.2.3 流速为 0.27 m/s时不同供水温度下的实验数据

3.2.4 流速为 0.19 m/s时系统无铝板的实验数据

3.2.5 地板温度及散热量随供水温度及流速的变化

3.3 实验结果与理论分析对比

3.4 误差分析

第四章 新型采暖地板热工性能的数值模拟研究

4.1 供水温度对地表平均温度及热流密度的影响

4.2 流速对地表平均温度及热流密度的影响

4.3 铝板对地表平均温度及热流密度的影响

4.4 新型地板采暖与传统湿式采暖的比较

4.4.1 施工工艺与初投资

4.4.2 加热构件热性能

4.5 新型地板采暖与其他干式做法的比较

4.5.1 与板式地板辐射采暖的对比

4.5.2 与通水式硬聚氯乙烯地板辐射采暖的对比

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 问题与展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

### 四、电热式地板采暖系统（论文参考文献）

- [1]不同电热采暖装置对室内热环境的影响及设计计算[D]. 倪新秀. 哈尔滨工业大学, 2021

- [2]相变蓄热电采暖模块的传热性能研究[D]. 张文盛. 哈尔滨工业大学, 2021

- [3]新型相变蓄热地板采暖模块研发[D]. 康佳莹. 吉林建筑大学, 2020(04)

- [4]管内封装相变蓄热单元设计及电蓄热装置模拟研究[D]. 何秀义. 哈尔滨工业大学, 2020(01)

- [5]村镇居住建筑相变蓄能地板间歇辐射供暖研究[D]. 杨晓宇. 山东建筑大学, 2020(10)

- [6]相变蓄能式辐射供冷/暖系统研究现状与展望[J]. 隋学敏,王婕婕,黄立平. 建筑节能, 2019(06)

- [7]电加热蓄热式地板采暖系统的研究[D]. 颉江龙. 新疆大学, 2019(11)

- [8]基于TRNSYS的相变蓄能式地板辐射供冷系统间歇运行特性及系统优化研究[D]. 王婕婕. 长安大学, 2019(01)

- [9]新型无机水合盐定形复合相变材料的制备及性能[D]. 付弯弯. 华南理工大学, 2019(01)

- [10]带金属导热膜的新型干式地板辐射采暖热工性能研究[D]. 吴晋兰. 天津大学, 2014(03)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/add7286a72e5de8b88ca0538.html