# 废水深度处理回用工艺方案实验分析

### 一、污水深度处理回用工艺方案的实验分析（论文文献综述）

包宇航[1]（2021）在《某燃煤电厂水网络优化及末端废水回用工艺可行性研究》文中进行了进一步梳理在我国长期处于水资源短缺及燃煤发电为主体能源结构的背景下,加之正式实施排污许可制度后,电厂的外排废水及废水处理工作受到了严格监管。随着大批电厂开展节水改造,经过分类收集、梯级利用及浓缩后产生的末端废水难以回用。本文以某燃煤电厂为研究对象,通过分析该燃煤电厂各用水系统的特点,对全厂用水网络进行优化设计,对末端废水进行回用处理,从而实现电厂废水零排放。通过对电厂全厂用水网络调研,在水平衡试验基础上,制订全厂整体用水的改进措施,初步降低了取水量和废水排放量,并得到改进后的水平衡图。对电厂进行水网络深度优化,选用水夹点-数学规划法作为节水减排优化方法,得出考虑设置零排放工艺情况下的用水网络图,全厂取水量由235 m3/h降低至157 m3/h,废水排放量由40 m3/h降为0。为解决由于电厂水质、水量不稳定造成优化过程计算繁琐等问题,以Python为主体,编写计算目标电厂用水数据的算法程序,得到最小取水量及对应的质量负荷等数据,与手工计算相符。以目标电厂末端废水为研究对象,根据深度节水得出的末端废水水质和水量为依据,从主流末端废水处理流程的三个阶段:末端废水预处理单元、浓缩减量段及固化单元,分别选择并设计方案进行比选。废水预处理单元通过从工艺流程、主要处理单元设计、投资运行费用等方面对比,推荐采用运行成本更低的氢氧化钙-硫酸钠-碳酸钠软化工艺,投加药剂成本为20.15元/m3。末端废水浓缩减量及固化段方案选择分别从系统总投资、总运行费用及综合经济指标进行比较,低温烟气蒸发浓缩减量+旁路烟道蒸发干燥工艺为推荐方案,方案总投资为6300万元,总运行费用为84.63元/m3,同时省去预处理工艺,结晶盐被转移到粉煤灰中,具有技术经济优势。目标电厂推荐采用低温烟气蒸发浓缩减量+旁路烟道蒸发干燥工艺为末端废水处理方案,经过浓缩蒸发,产水回用,达到了零排放的目的。本文通过对目标电厂的数据分析和研究,从理论上论证了电厂水网络优化及末端废水回用工艺方案的可行性,并根据论证结果提出节水建议和末端废水处理工艺选择方案,也对其他电厂节水减排工作具有一定参考意义。

郑俊彦[2]（2020）在《我国城市污水处理回用技术与发展趋势》文中研究指明为减少污水排放量,降低污水对生态环境的破坏,缓解水资源供求矛盾,分析了几种主要的城市污水处理回用技术,即A-A-O工艺、SBR工艺、氧化沟工艺、深度处理回用工艺、曝气生物滤池工艺等。展望了我国城市污水处理回用的发展趋势:污水处理回用设备设施和技术不断更新升级,污水处理厂规模不断扩大,标准不断提高,监管力度不断增强。应重视城市污水处理回用,强化污水处理回用能力,加强对污水处理回用工艺及其组合应用的深入研究,加强对污水处理设备的改进,实现对城市污水的深度处理,为城市提供可靠稳定的补充水源。

吴永亮[3]（2020）在《某PTA生产废水处理工艺升级改造设计研究》文中认为随着我国石油化工行业的不断发展,精对苯二甲酸（PTA）作为一种重要的石油化工原料产量也逐年增加,其废水排放量也逐年增加。目前采用传统处理工艺的PTA废水执行综合排放标准的二级标准,但是随着国家对工业企业排放管控越来越严,同时水资源循环利用也越来越受到重视,因此,如何实现大量的PTA废水经过处理后达到更高的排放标准,实现水资源的循环利用,已经成为石油化工企业目前亟需解决的问题。本文以国内某石化有限公司现有PTA生产废水为研究目标,通过调查和技术论证,提出了对原废水处理工艺进行升级改造的方案,其中以反渗透技术作为废水脱盐工艺,以超滤单元作为反渗透的预处理工艺,制定了“预处理+超滤-反渗透双膜分离法”为主的改造工艺,出水水质满足《再生水用作工业用水水源的水质标准》（GBT19923-2005）的水质标准,小部分的外排水的水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准。超滤膜为陶氏的DOWTM超滤膜（IMT10060 UF/MB/G）,采用外压式的进水方式,使得超滤膜相对不容易堵塞。改造后超滤膜的平均净产水量为300 m3/h,水回收率为88%,运行膜通量为35 L/m2·h。经超滤处理后出水中悬浮固体物质和浊度明显降低,到达了反渗透进水预处理的要求。反渗透单元采用的是为陶氏FILMTECTM反渗透膜,反渗透的排列结构设计为一级二段式,其处理水量为300 m3/h,回收率为70%,脱盐率为95%,平均膜通量为16.0 L/m2·h。针对膜污染的问题,通过论证分析确定了膜清洗方法,并提出了膜单元的长期运行维护的建议。在此基础上,对新改造工艺的主要设备及用药量和清洗频率等进行了设计计算,完成相关设计图纸绘制。

肖乾[4]（2020）在《印染废水臭氧气浮与旁路膜协同再生回用工艺特性》文中指出印染行业高耗水、高污染的特性逐渐成为人们关注的热点。水资源的缺乏促使印染废水再生利用成为必然,再生技术的发展也使得印染废水再生利用规模逐步扩大。臭氧气浮技术具有臭氧混凝互促增效特点,在污水处理与再生领域应用广泛。与传统“双膜法”处理二级出水产水直接回用不同,二级出水经深度处理后一部分出水进入“双膜”系统、另一部分与双膜法出水混合即为旁路膜模式。针对废水循环利用时传统双膜法存在过度处理、高耗能和产水率偏低的问题,构建了印染废水臭氧气浮与旁路膜协同再生系统,分析了不同旁路处理率条件下系统运行特性,评价了协同再生系统的技术经济特性。以满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）和《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）中的回用水水质要求为约束条件,论文比较了不同旁路处理率条件下再生水中污染物的浓度变化特性。当旁路处理率大于50%时臭氧气浮与旁路膜协同再生出水水质指标满足回用标准。对比分析协同再生技术和传统印染废水再生技术的经济性指标,臭氧气浮与旁路膜系统吨水处理费为2.25元/m3,系统产水率为70%,协同再生技术具有良好的技术经济性。优化旁路处理率条件下,分析了二级出水水质波动情况下臭氧气浮与旁路膜协同再生特性。协同模式对二级出水水质的波动性具有极强的适应性,将COD波动范围平均降低28%,有效抑制水质波动情况。二级出水COD在102-150mg/L之间波动时,臭氧气浮工艺对二级出水中COD和UV254去除率分别为30±4%和15±6%,荧光类物质最大去除率为50%。旁路膜和臭氧气浮耦合再生二级出水,有机物去除率为90%左右,无机阴阳离子去除率为94%以上。印染废水再生利用过程中RO膜的过膜压差和膜通量的变化显示,臭氧气浮技术能有效减缓RO膜过滤时的膜污染,臭氧气浮协同处理条件下RO膜过滤周期从直接双膜法时的15d提高至28d,提升了接近93%。本论文提出了一种经济可行的印染废水再生工艺-臭氧气浮和旁路膜系统协同再生工艺,本项目的研究为协同再生工艺在印染废水处理工程设计、运行管理等方面的应用提供了参考。

李静[5]（2020）在《化工厂雨排废水处理及回用研究》文中研究说明随着我国经济的高速发展,水资源短缺问题正日益成为制约我国经济发展的重要因素,化工厂废水排放量大、污染物种类多,对化工厂外排污水进行处理及回用是节水降耗的重要手段。本课题以兰州石化公司化肥厂雨排改造项目为研究对象,探索其新建的废水处理设施所使用的处理原理、工艺流程及设计指标,并对其运行数据进行统计分析,探索其对COD、氨氮、悬浮物等污染物的处理效果。兰州石化公司化肥厂700m3/h雨排废水预处理装置,主要由格栅井、调节池、高效澄清池、臭氧强氧化池、曝气生物滤池、V型滤池、清水池、污泥处理系统和臭氧制备系统等九个单元组成。该装置主要采用混凝、絮凝、沉淀、物理过滤法去除悬浮物、胶体有机物,采用化学氧化法和生化降解法等降解水中的COD、氨氮等杂质。700m3/h雨排废水预处理装置对化肥厂雨排废水各类污染物处理效果良好,COD、氨氮、悬浮物等污染物经处理后均能达到外排标准。装置各类药剂及电耗、能耗均能达到设计指标。装置的运行数据能为公司其他厂区雨排系统改造提供实践经验,为公司新建废水处理装置提供有价值的参考数据。

王文怡[6]（2020）在《电子束耦合双膜工艺深度处理印染废水及膜污染缓解研究》文中进行了进一步梳理我国是第一纺织大国,纺织印染行业是我国传统支柱行业,也是污染排放大户。随着节能环保要求的日益提高,国家对纺织染整废水的排放与回用提出了越来越高的要求。双膜法工艺是目前最常用的深度处理及回用工艺之一,但其在具体的实际应用中,仍存在着膜组件易被污染、使用寿命不长等问题。如果能通过预处理等方法有效地控制膜污染,延长膜的使用寿命,膜分离技术将在印染废水深度处理中得到更加广泛的应用。电离辐射技术是一种特殊的高级氧化技术,在中试及以上规模的实践中,电子束辐照在印染废水处理中有较好的应用,可以大幅改善废水处理效果,达到直排标准。本研究以电子束辐照与超滤/反渗透（EB-UF/RO）的新集成工艺为主要研究对象,采用EB辐照作为膜前预处理工艺,UF/RO为脱盐回用工艺。通过平板膜小试试验探究EB辐照膜前预处理对膜污染的影响及其作用机理,改变电子束辐照的相关试验参数探索最佳的预处理工艺条件;通过有机分子量分布、污染模型拟合等评估EB辐照作为膜前预处理的膜污染缓解效果,为EB-UF/RO工艺在废水回用规模化应用提供一定的理论基础。研究结果表明:（1）在EB-UF/RO印染废水处理工艺中,EB辐照强化了对有机污染物的去除效果,UV254、UV410分别同比下降43.2%、8.7%,能有效缓解膜的有机污染。（2）辐照吸收剂量对有机污染物指标有较为明显的影响。电子束辐照存在辐照聚合和辐照分解的共同作用,可以实现分子量分布的调控。电子束辐照和膜分离的结合提供了一种对有机印染废水精准回用处理的可能,即通过电子束对分子量的调控,将其主要有机污染物控制在有利于膜过滤的范围内,可有效减缓RO膜的堵塞,提高了印染废水的回用率。（3）电子束辐照与聚合氯化铝铁（PAFC）的结合对于有机污染的去除存在耦合作用。特别是将PAFC投加在废水进行同步辐照,出水COD<60 mg/L,实现了印染废水出水的提标。PAFC的加入使有机物分子量分布向更小的方向移动,小于1 kDa的有机物占比可提高26.3%。（4）双氧水（H2O2）对电子束辐照与PAFC的耦合作用没有明显的促进作用。

朱炜[7]（2019）在《超滤—反渗透双膜法在精对苯二甲酸（PTA）中水回用中的应用研究》文中研究表明精对苯二甲酸（PTA）是化纤的重要基础原料,生产过程会产生大量的废水,对环境造成很大影响。中水回用工艺可减少废水的排放量,节约运行成本,在PTA企业中得到广泛应用。本论文设计了以超滤-反渗透双膜法为核心的中水回用工艺用于PTA的实际生产,主要研究内容和结论如下所述。根据石化企业生产的给排水状况和中水回用的水质要求,设计和搭建了以膜分离技术为核心的中水回用系统:包括预处理单元、污泥脱水单元、UF超滤单元、满足生产冷却循环水质要求的RO单元和满足生产工艺回用水质要求的RO单元等五个单元,给出了每个处理单元的基本参数和设备选型。超滤作为反渗透的预处理,可为反渗透膜提供良好的保护。论文选取了三种不同截留膜孔径的超滤膜进行测试,考察了三种膜对PTA废水中COD、浊度、重金属离子的去除率,经对比,截留孔径为0.08μm的超滤膜对COD的去除率大于30%,对浊度的去除率大于99%,具有最佳的综合性能。测试了不同运行压力下该膜的分离性能,获得最佳操作压力为-0.02MPa,随后研究了次氯酸钠浓度、pH、温度等操作条件对清洗效果的影响,获得最优清洗条件为:清洗剂pH为11-12,温度为30℃左右,次氯酸钠浓度约为2000ppm,浸泡时间为90min。反渗透膜的主要功能为去除重金属离子。分别研究了三种具有相近参数的反渗透膜在标准氯化钠溶液和模拟原水溶液下的性能指标,G公司反渗透膜性能稳定,对盐的截留率为98%以上。考察了反渗透通量和脱盐率等指标随进水压力和进水温度的变化规律,获得反渗透的最佳运行压力为0.8MPa,最佳进水温度为25℃。对所设计中水回用系统的运行进行监测,获得了工艺运行中各单元的运行性能以及进出水水质状况,运行效果表明:经超滤-反渗透双膜系统处理后的产水COD小于5mg/L,SS低于10mg/L,反渗透膜对重金属离子有明显的去除作用,产水重金属浓度小于0.01mg/L,硬度低于1.5mg/L,达到了回用的水质标准,能满足生产工艺用水和循环用水的要求。本论文所设计的600m3/h处理能力的中水回用工艺每年可节约成本418万元,既产生了良好的经济效益,又具有良好的环境效益。

廖佳楠[8]（2019）在《陕西省高速公路服务区污水处理现状分析与对策研究》文中认为随着陕西省高速公路事业的飞速发展,高速公路服务区的污染物排放量不断增长,特别是污水的排放对周边环境影响重大,如果污水不能达标排放,不仅可能产生局部水污染问题,而且容易引发社会敏感问题,对社会的稳定和安全造成威胁。同时,陕西省水资源匮乏,污水的地方排放标准不断提高,生态环境部门对环保的要求越发严格。因此,如何配套建设适用的污水处理设施,实现良好稳定的运行,做到污水达标排放、中水回用和污水的资源化利用极其重要。本论文充分运用了文献研究法、现场调查法、数据分析法、经验总结法和交叉分析法,抽样选取了15个典型高速公路服务区,研究了陕西省高速公路服务区污水处理的现状,分析了存在的问题,并从技术工艺、运行管理、监督管理三个方面提出了具有针对性的对策建议。主要结论如下:（1）陕西省高速公路服务区用水的主要来源为井水,不同区域的高速公路服务区产生的污水量差别明显,60%的服务区产生的污水量在30-100t/d。服务区产生的污水水质比日常的生活污水更差,有机污染物浓度高、氮磷含量高,同时,受交通量、进出口人员数量影响污水水量、水质变化波动很大。（2）陕西省高速公路服务区污水处理的方式主要有地埋式一体化处理、地埋式一体化处理+多介质过滤、MBR膜生物处理、多生物过滤器+人工湿地四大类,其中采用最多的方法是地埋式一体化处理,运行最稳定的方法是MBR膜生物处理,出水效果最好的方法是多生物过滤器+人工湿地处理。（3）陕西省高速公路服务区污水处理存在的主要问题有:设备问题、技术缺陷、管理问题等,其中技术缺陷、管理问题是最需要解决的问题。同样采用地埋式一体化处理设施,不同的服务区污水处理效果差距很大,主要原因就是具体管理人员缺乏维护设备运行的技术知识,同时管理制度很不健全。此外,高速公路服务区的污水处理效果总体较差,出水水质不能达到相应处理设施的经验限值。（4）针对陕西省高速公路服务区污水处理存在的问题,就处理工艺而言,正在运行的高速公路服务区污水处理设施半数以上采用地埋式一体化处理方式,对氨氮和磷的处理效果较差,建议优化升级工艺,比如增加一套多介质过滤加消毒深度处理系统。对新建的高速公路服务区或是需要更换污水处理设施的服务区,建议加强调查研究,引入新的处理工艺,或是将多种单元技术进行优化组合。同时,建议加强对管理人员的技术培训,强化对处理设施日常的运行维护,制定有效的管理和操作制度。此外,还要强化监督管理,建议加强交通运输部门与生态环境部门的协调联动,加大环境执法检查力度。（5）陕西省高速公路服务区对中水回用有很大的需求。建议通过优化工艺提高中水回用率,同时兼顾使用自来水、井水等解决用水不足的问题。此外,将污水简单处理后进行农灌是实现服务区污水资源化利用的有效途径。

邱琪[9]（2019）在《物化强化A/O生物过滤工艺处理市政污水二级出水试验研究》文中进行了进一步梳理我国水资源短缺和水环境污染状况十分严峻,面临着用水量需求不断增加、水资源总量严重不足、水环境质量不断恶化的多重压力。废水深度处理回用,不仅可减少污染物排放,还能大量节约水资源,推动经济社会的可持续发展。城市市政污水量大面广、污染程度轻、水质相对好、处理难度低、回收潜力巨大。然而,目前大多数城镇污水处理工艺尚无法满足处理出水直接回用的要求,因此,针对城市市政污水二级出水的资源化回用,研究开发技术先进、高效节能、流程简单、结构紧凑和占地面积小的市政污水二级出水深度处理工艺技术。基于此,本文拟在系统解析典型市政污水二级处理出水水质特征的基础上,重点考察缺氧/好氧（A/O）生物过滤、高级氧化和高效膜分离等生化、物化处理单元技术对二级出水中污染物的去除效果,研究开发市政污水二级出水深度处理回用关键技术与工艺,以期为污水处理及其资源化研究发展提供技术参考。A/A/O、氧化沟是目前污水厂的主流工艺,生化处理出水水质明显高于A/O工艺,但三种工艺的二级出水水质存在着较大的共性特征。三种典型工艺二级出水的有机物主要以溶解态赋存,约占75%-85%,季节性变化不明显。二级出水B/C值均小于0.3,可生化性较差。A/A/O和氧化沟工艺二级出水的各项水质指标除个别天数外基本达到一级A标准,但是A/O工艺出水总氮和氨氮含量依然很高,水质状况较不稳定。为解决这一问题,选取某A/O工艺二级出水作为后续试验用水。基于前述水质特征分析结果,市政污水二级处理出水的进一步净化应着重解决有机物、营养盐和出水浊度的控制问题。生物过滤技术具备生物氧化、过滤截留和生物絮凝等综合处理能力,可以作为市政二级出水深度处理回用工艺的核心单元。矿渣复合滤料对氨氮和磷都有着较好的吸附性能,适于作为A/O生物滤池滤料来处理污水。采用人工配水+自然挂膜的方式,按照单池好氧挂模,进而缺氧/好氧驯化的启动程序,在两个月内（55d）完成A/O生物过滤系统的挂膜启动工作,对市政污水二级出水的化学需氧量（COD）和氨氮的去除率分别稳定在60%和95%以上。在连续运行的典型稳态工况中,A/O生物过滤系统对化学需氧量、总有机碳、氨氮、总氮、总磷和浊度的平均去除率分别为63.1%、61.9%、96.9%、48.5%、41.03%和90%,出水平均COD、TOC、氨氮、总氮、总磷和浊度分别为23.27mg/L、1.52mg/L、1.49mg/L、12.67mg/L、1.97mg/L和1.3NTU。除总磷外的各项出水指标均优于一级A标准。先后考察了温度、消化液回流比等因素对A/O生物过滤反应器的有机物处理效果,当进水温度由25℃降至5℃时,处理工艺系统对COD的平均去除率由63.58%锐减至33.97%,下降了将近30%;而当进水水温为15℃左右时,COD平均去除率还能维持在51.27%左右。温度对A/O生物过滤系统氨氮的去除效果影响很大,进水温度从25℃下降至15℃时,氨氮平均去除率从91%下降至83%。不过,即使是在5℃的低温下,该A/O生物过滤反应器对氨氮的去除效率仍然可以达到80%以上,出水氨氮平均浓度为3.37mg/L,远远低于一级A标准的限值。提高混合液回流比,对A/O生物过滤系统的COD、氨氮及总氮去除效果有明显强化作用。混合液回流比从100%上升到200%,COD、氨氮和总氮平均去除率分别提高了约30%、11%和15%。采用A/O生物过滤系统深度处理市政二级出水,可取得良好的有机物和氨氮去除效果,但对磷的去除效果不佳。如果采用合适的强化物化方法,完成对磷的去除,进一步提高市政污水二级出水的可生化性,不仅可确保有机物去除达标,还有望改善反硝化碳源条件,进而提高总氮去除率。为此,又探讨了强化混凝、臭氧氧化、高铁酸盐氧化和平板陶瓷膜过滤等物化方法对市政污水二级出水的处理效果。对比了聚合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铝（PAS）以及聚合硫酸铁（PFS）三种混凝剂,对市政污水二级出水的强化混凝效果。在弱碱性条件（pH=8）下,三种混凝剂可取得最佳有机物去除效果。PFS、PAC和PAS对COD的去除率分别为39.84%、35.25%和35.65%;最佳投量分别为120 mg/L、120mg/L和80 mg/L。臭氧可氧化有机物,在0-10mg/L范围内,臭氧投加量与有机物去除呈线性关系;继续增加臭氧投量,有机物去除率提升缓慢。臭氧对二级出水中UV254的去除效果较为明显,在0-10mg/L范围内,UV254去除率与臭氧投量呈正相关趋势;臭氧氧化可破坏大多数含不饱和双键结构的有机物,改善可生化性。在实验浓度范围内,臭氧氧化对水中氨氮和磷的去除效果有限。高铁酸钾氧化可以去除二级出水中有机物,可通过絮凝作用同步去除磷和浊度,还对二级出水的可生化性具有明显改善作用。但无法去除氨氮和总氮。平板陶瓷膜膜清水通量可达到552.9L/m2·h,次临界通量为220 L/m2·h。陶瓷膜对市政污水二级出水浊度去除效果良好,去除率基本稳定在93%-96%。根据前期二级出水水质分析和强化单元试验结果,针对市政污水二级出水深度处理,提出了―预氧化-A/O生物过滤-平板陶瓷膜‖组合工艺路线和关键参数。系统连续运行试验结果表明,组合工艺处理出水水质良好,满足市政杂用水（GB/T18920-2002）和景观环境用水（GB12941-1991）的水质标准要求。

黄轶[10]（2020）在《超稠油脱水处理工艺优化研究》文中认为辽河油田作为全国最大的超稠油生产基地,采出液具有“三高一低”的典型特征,即重度高、粘度高、沥青及胶质含量高、含蜡量低,在国内其他油田的原油开采及地面集输工艺中并不常见,也导致了超稠油的处理要比普通原油相对困难,因此,针对超稠油脱水处理技术的优化研究显得尤为重要。特一联作为辽河油田最大的超稠油集中处理站,目前面临着破乳剂适用性差、老化油处理效率低、破乳剂投加稳定性差、换热系统能耗大的生产难题,影响着生产系统的安全运行。通过对特一联超稠油物性分析,在室内开展超稠油脱水及污水处理模拟实验,并在特一联进行现场应用,研究发现:当脱水环境温度90℃、一级破乳剂加药浓度170mg/L时,一级罐出油含水率均值为17.15%、出水含油量均值为2161mg/L、悬浮物含量均值为9400mg/L;当脱水环境温度95℃、二级破乳剂加药浓度450mg/L时,二级罐出油含水率均值为1.32%,满足原油销输要求;当污水处理温度89℃、净水剂加药浓度200mg/L时,污水罐出水含油量均值为225mg/L、悬浮物含量均值为252mg/L,满足污水外输要求。经过参数调整和现场验证,明确了两段式热化学沉降脱水工艺处理特一联超稠油的有效性,同时针对老化油高效处理工艺、动态自控加药系统及SAGD高温换热器进行了流程改造,结果表明优化后的技术工艺对提升超稠油处理工艺质量和降低综合运行成本具有重要的社会和经济价值。

### 二、污水深度处理回用工艺方案的实验分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、污水深度处理回用工艺方案的实验分析（论文提纲范文）

#### （1）某燃煤电厂水网络优化及末端废水回用工艺可行性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 课题研究意义

1.2 燃煤电厂节水减排研究及应用现状

1.2.1 电力企业水平衡现状

1.2.2 水系统集成技术现状

1.2.3 燃煤电厂末端废水处理技术发展情况

1.2.4 燃煤电厂节水减排现状简析

1.3 研究主要内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究技术路线

第2章 目标电厂水平衡优化

2.1 电厂基本概况

2.1.1 供水系统

2.1.2 排水系统

2.2 水平衡试验内容

2.3 水平衡试验结果分析

2.3.1 主要监测点结果

2.3.2 全厂用水情况分析

2.4 主要分系统用水概况分析

2.4.1 供水系统

2.4.2 公用水系统

2.4.3 工业循环冷却水系统

2.4.4 除盐水制备及使用系统

2.4.5 脱硫系统

2.4.6 生活-绿化-消防系统

2.4.7 废水处理及回用系统

2.5 优化用水流程

2.5.1 不合理用水改进措施

2.5.2 水平衡优化分析

2.6 本章小结

第3章 水网络深度优化

3.1 现有水网络优化分析

3.2 水系统集成计算分析

3.2.1 用水过程极限数据修正

3.2.2 水夹点-数学规划法优化

3.3 水网络深度优化设计

3.4 效益分析

3.5 本章小结

第4章 电厂水网络优化算法的模拟

4.1 Pandas数据读写

4.2 程序运行及计算过程

4.3 数据计算结果与分析

4.4 本章小结

第5章 末端废水回用工艺方案

5.1 末端废水水质及水量分析

5.2 末端废水预处理方案

5.2.1 石灰-碳酸钠软化工艺

5.2.2 氢氧化钠-碳酸钠软化工艺

5.2.3 氢氧化钙-硫酸钠-碳酸钠软化工艺

5.2.4 预处理方案比选

5.3 末端废水浓缩减量+固化段方案

5.3.1 末端废水浓缩减量+固化段方案选择

5.3.2 方案总投资比较

5.3.3 方案运行费用比较

5.3.4 方案综合技术经济指标比较

5.4 末端废水回用方案整体比选分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （2）我国城市污水处理回用技术与发展趋势（论文提纲范文）

1 城市污水处理回用技术

1.1 A-A-O工艺

1.2 SBR工艺

1.3 氧化沟工艺

1.4 深度处理回用工艺

1.5 曝气生物滤池工艺

2 我国城市污水处理回用的发展趋势

2.1 污水处理回用设备设施和技术不断更新升级

2.2 污水处理厂规模不断扩大，标准不断提高

2.3 监管力度不断增强

3 结语

#### （3）某PTA生产废水处理工艺升级改造设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 PTA废水特点

1.2.1 PTA合成工艺

1.2.2 PTA废水特点

1.2.3 回用水水质标准

1.3 PTA废水处理工艺

1.3.1 生物化学法

1.3.2 物理化学法

1.4 膜分离技术

1.4.1 膜分离机理

1.4.2 膜分离分类

1.5 双膜分离技术

1.5.1 超滤膜

1.5.2 反渗透膜

1.5.3 “超滤-反渗透”双膜技术

1.6 论文研究目的

1.6.1 研究背景及目的

1.6.2 设计内容

第2章 升级改造方案设计

2.1 现有废水水质水量

2.2 中水回用系统设计

2.2.1 预处理工艺选择

2.2.2 脱盐工艺的选择

2.2.3 中水回用工艺流程

2.3 本章小结

第3章 工艺单元的设计计算

3.1 现有处理工艺

3.2 改造预处理单元设计

3.2.1 二沉池设计

3.2.2 V型滤池设计

3.2.3 平面布置

3.2.4 高程布置

3.3 本章小结

第4章 膜组件选择和设计

4.1 超滤工艺

4.1.1 膜元件选择

4.1.2 膜组件设计

4.1.3 配套设备

4.2 反渗透工艺

4.2.1 膜元件选择

4.2.2 膜组件设计

4.2.3 配套设备

4.3 超滤单元膜清洗

4.3.1 超滤膜污染

4.3.2 超滤膜清洗方法

4.3.3 CEB反洗过程设计

4.4 反渗透膜清洗设计

4.4.1 反渗透膜污染

4.4.2 反渗透膜清洗方法

4.5 本章小结

第5章 工艺的运行和维护

5.1 工艺运行情况

5.2 双膜系统的维护

5.2.1 超滤单元的维护

5.2.2 反渗透单元的维护

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 设计结论

6.2 展望

参考文献

作者简介及在学期间科研成果

致谢

#### （4）印染废水臭氧气浮与旁路膜协同再生回用工艺特性（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 印染废水再生回用进展

1.2.1 印染废水再生回用水水质要求

1.2.2 印染废水现有常规处理工艺

1.2.3 印染废水深度处理及回用的必要性

1.2.4 印染废水深度处理工艺

1.2.5 回用处理工艺

1.3 臭氧气浮与双膜法协同处理技术

1.4 研究目的及内容

1.4.1 研究目的及意义

1.4.2 研究内容

1.4.3 课题来源

1.5 技术路线

2 研究系统与研究方法

2.1 研究系统

2.1.1 系统组成及运行

2.1.2 系统日常维护

2.2 试验用水

2.3 材料与方法

2.3.1 实验仪器

2.3.2 实验检测

3 印染二级出水水质特性及对反渗透系统的影响

3.1 印染二级出水水质变化特性

3.1.1 印染二级出水常规水质指标变化特性

3.1.2 COD和UV_(254)变化特性

3.2 印染厂二级出水对RO膜运行的影响

3.3 本章小结

4 臭氧气浮深度处理效果及旁路膜运行特性研究

4.1 臭氧气浮对二级出水中污染物的去除效果

4.1.1 对二级出水中COD的去除效果

4.1.2 对二级出水UV_(254)的去除效果

4.1.3 荧光类物质的去除效果

4.1.4 水中DOM分子量的去除效果

4.1.5 水中微量有机物的去除

4.2 旁路膜对臭氧气浮出水中污染物的去除效果

4.2.1 对臭氧气浮出水中COD和UV_(254)的去除效果

4.2.2 对臭氧气浮出水中电导率去除效果

4.2.3 对臭氧气浮出水中无机离子去除效果

4.3 臭氧气浮出水对RO膜运行的影响

4.4 本章小结

5 旁路处理率对再生系统影响及技术经济分析

5.1 旁路处理率对再生系统出水常规指标的影响

5.1.1 对色度和浊度的去除特性

5.1.2 对电导率的去除特性

5.1.3 不同旁路处理率混合回用对COD的去除特性

5.1.4 不同旁路处理率混合回用对UV_(254)的去除特性

5.2 不同旁路处理率对无机物的去除特性

5.2.1 对Fe的去除特定

5.2.2 对无机阳离子的去除特性

5.2.3 对无机阴离子的去除特性

5.3 再生系统优化条件下的运行情况和技术经济分析

5.4 本章小结

6 结论及建议

6.1 结论

6.2 建议

致谢

参考文献

附录 研究生学习阶段发表论文情况

#### （5）化工厂雨排废水处理及回用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 我国水资源现状

1.2 污水回用的现状

1.3 化工污水特点

1.3.1 石油化工污水

1.3.2 煤化工污水

1.3.3 其他化工污水

1.4 化工污水处理技术

1.4.1 物理处理法

1.4.2 化学处理法

1.4.3 物理化学处理法

1.4.4 生物处理法

第二章 研究背景、内容及意义

2.1 兰州石化概况

2.2 研究背景及目的

2.3 研究内容及意义

第三章 化肥厂雨排废水处理及回用研究

3.1 化肥厂雨排废水改造前状况

3.2 化肥厂雨排废水处理系统改造目标及原则

3.2.1 改造目标

3.2.2 改造原则

3.3 化肥厂雨排废水处理回用研究

3.3.1 化肥厂雨排废水处理回用工艺单元背景概况

3.3.2 化肥厂雨排废水处理回用工艺技术方案

3.3.3 化肥厂雨排废水处理回用工艺原理

3.3.4 化肥厂雨排废水处理回用工艺简介

3.3.5 化肥厂雨排废水处理详细工艺流程

3.4 化肥厂雨排废水处理设备设施

3.4.1 化肥厂雨排废水处理装置设备设施明细

3.4.2 化肥厂雨排废水处理设备设施布置

3.5 化肥厂雨排废水处理回用项目经济效益

3.5.1 化肥厂雨排废水处理装置成本估算

3.5.2 化肥厂雨排废水处理装置经济效益

3.6 本章小结

第四章 雨排运行数据及废水处理效果分析

4.1 装置主要工艺指标

4.1.1 雨排废水进水及出水指标

4.1.2 雨排系统各段中控馏出口指标

4.1.3 药剂及能耗指标

4.2 废水pH数据分析

4.3 废水COD数据分析

4.4 废水悬浮物数据分析

4.5 污水氨氮数据分析

4.6 环保药剂数据分析

4.6.1 液体聚合氯化铝物耗分析

4.6.2 聚丙烯酰胺物耗分析

4.6.3 环保药剂降物耗工艺优化

4.6.4 葡萄糖物耗分析

4.7 装置能耗数据分析

4.7.1 装置电耗分析

4.7.2 装置综合能耗分析

4.8 本章小结

第五章 结论

参考文献

致谢

#### （6）电子束耦合双膜工艺深度处理印染废水及膜污染缓解研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 印染废水及其回用技术

1.1.1 印染废水行业概述

1.1.2 印染废水深度处理及回用技术

1.2 膜污染与膜前处理技术

1.2.1 膜污染

1.2.2 膜前预处理技术

1.3 膜污染的数学模型

1.3.1 基于达西公式的串联阻力模型

1.3.2 膜过滤过程污染机理分析

1.4 电离辐射技术与膜污染

1.4.1 电离辐射技术

1.4.2 电子束辐照与膜污染

1.5 研究目标、内容和技术路线

1.5.1 研究目标

1.5.2 研究内容

1.5.3 技术路线

第2章 材料与方法

2.1 水样来源

2.2 电子束辐照处理装置

2.2.1 电子束辐照装置的组成

2.2.2 电子束辐照水样的步骤

2.3 高压平板膜小试设备

2.3.1 高压平板膜小试设备

2.3.2 平板膜膜片选型

2.3.3 高压平板膜小试试验操作步骤

2.4 实验试剂

2.5 实验仪器设备

第3章 印染废水电子束辐照预处理效能分析

3.1 实验方法

3.2 印染废水双膜法回用工艺效果研究

3.3 电子束辐照-双膜法回用工艺效果研究

3.4 电子束辐照膜前预处理的效能评价

3.4.1 吸收剂量对电子束辐照处理效果的影响

3.4.2 辅助药剂对电子束辐照处理效果的影响

3.4.3 电子束辐照与PAFC的耦合作用

3.5 本章小结

第4章 电子束辐照对膜污染的影响分析

4.1 实验方法

4.2 电子束辐照预处理对膜有机污染的影响

4.2.1 电子束辐照对有机分子量分布的影响

4.2.2 电子束辐照对各分子量分区的DOC去除情况分析

4.3 电子束辐照预处理对膜微生物污染的影响

4.4 Hermia模型的拟合

4.4.1 吸收剂量对膜污染的影响

4.4.2 辅助药剂对膜污染的影响

4.4.3 电子束辐照与PAFC的耦合作用对膜污染的影响

4.5 本章小结

第5章 EB-UF/RO印染废水深度处理与回用路线

5.1 印染废水深度处理与回用标准

5.2 EB-UF/RO印染废水深度处理与回用工艺路线

5.2.1 基于分子量调控的印染废水深度处理与回用工艺路线

5.2.2 电子束辐照组合工艺的印染废水深度处理与回用工艺路线

第6章 结论与建议

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （7）超滤—反渗透双膜法在精对苯二甲酸（PTA）中水回用中的应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

英文缩写一览表

第一章 绪论

1.1 课题背景概述

1.2 PTA制备工艺及废水特点

1.2.1 PTA制备工艺简介

1.2.2 PTA废水特点

1.3 PTA中水回用工艺概况

1.3.1 PTA中水回用工艺

1.4 膜分离技术及双膜法

1.4.1 膜分离技术

1.4.2 超滤-反渗透双膜法

1.5 本文研究目标及主要工作

1.5.1 研究目标

1.5.2 研究内容

第二章 中水回用系统工艺设计

2.1 PTA工艺工程设计概况

2.1.1 现场给排水状况

2.1.2 进出水水质要求

2.1.3 设计原则

2.2 中水回用工艺分析与比较

2.2.1 除盐系统方案选择

2.2.2 整体工艺选择

2.3 中水回用工艺路线的确定

2.3.1 工艺路线确定

2.3.2 工艺流程的特点

2.3.3 各处理单元主要技术参数

2.4 本章小结

第三章 超滤系统工艺优化

3.1 前言和实验方法

3.1.1 研究目的

3.1.2 处理水质要求

3.1.3 测试装置介绍

3.1.4 测试对象

3.1.5 测试步骤

3.2 结果与讨论

3.2.1 三种超滤膜基本性能

3.2.2 三种超滤膜对COD去除性能

3.2.3 三种超滤膜对SS去除性能

3.2.4 三种超滤膜对浊度去除性能

3.2.5 三种超滤膜对重金属离子去除性能

3.2.6 最佳运行压力

3.2.7 膜清洗

3.3 超滤系统工艺优化设计

3.3.1 膜系统设计

3.3.2 膜系统工艺

3.3.3 运行方式及仪表设置

3.3.4 超滤系统设备规格

3.4 本章小结

第四章 反渗透系统工艺优化

4.1 前言和实验方法

4.1.1 测试目的和内容

4.1.2 处理水质要求

4.1.3 测试装置介绍

4.1.4 测试对象

4.1.5 测试步骤

4.2 结果与讨论

4.2.1 三种RO膜对标准氯化钠溶液的分离性能

4.2.2 三种RO膜对原水的性能

4.2.3 不同进水压力对RO膜性能的影响

4.2.4 不同进水温度对RO膜性能的影响

4.3 反渗透系统工艺优化设计

4.3.1 膜系统设计

4.3.2 膜系统工艺

4.3.3 运行方式及仪表设置

4.3.4 反渗透系统设备规格

4.4 本章小结

第五章 双膜法中水回用工艺试验及运行效益分析

5.1 工艺系统运行结果

5.1.1 监测方法

5.1.2 运行结果

5.2 运行效益分析

5.2.1 投资成本分析

5.2.2 运行效益分析

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

6.2 展望

参考文献

作者简历及在学期间所取得的科研成果

#### （8）陕西省高速公路服务区污水处理现状分析与对策研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与选题意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 选题意义

1.2 国内外研究概况

1.3 相关概念

1.4 相关标准与污水处理技术

1.4.1 相关标准

1.4.2 污水处理传统工艺

1.4.3 污水处理新技术

1.5 研究的内容与方法

1.5.1 研究的内容

1.5.2 研究的方式和方法

第二章 陕西省高速公路服务区污水处理现状调研结果

2.1 现状调查概况

2.2 服务区污水特征

2.2.1 服务区用水来源、用量及污水组成情况

2.2.2 服务区污水水量

2.2.3 服务区污水水质特点

2.3 服务区污水处理工艺情况

2.3.1 地埋式一体化处理

2.3.2 地埋式一体化处理+多介质过滤工艺

2.3.3 MBR膜生物反应器

2.3.4 多生物过滤器+人工湿地(生态处理技术)

第三章 陕西省高速公路典型服务区污水处理现状

3.1 典型服务区的选取

3.1.1 选取原则及方法

3.1.2 选取结果

3.2 典型服务区的污水处理设施现状研究

3.2.1 典型服务区污水处理量

3.2.2 典型服务区污水处理设施运转情况

3.3 典型服务区污水处理效果

3.3.1 不同处理设施污水处理效果达标情况

3.3.2 污水处理后外排

3.3.3 污水处理后中水回用

3.3.4 污水处理后排入蒸发池灌溉

3.3.5 污水直接进入城镇污水处理管网

3.4 污水再生利用情况

3.5 污水的资源化利用

第四章 存在的问题及对策建议

4.1 存在的问题

4.1.1 设计阶段存在的问题

4.1.2 建设阶段存在的问题

4.1.3 运营阶段存在的问题

4.2 对策建议

4.2.1 技术工艺方面

4.2.2 运行管理方面

4.2.3 监督管理方面

结论与建议

参考文献

附录

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （9）物化强化A/O生物过滤工艺处理市政污水二级出水试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景

1.1.1 水资源与水环境

1.1.2 废水处理及其发展

1.1.3 市政污水深度处理与回用的必要性和可行性

1.2 市政污水深度处理与回用研究现状

1.2.1 国外市政污水深度处理与回用的发展及现状

1.2.2 我国市政污水深度处理及回用现状

1.3 我国市政污水深度处理回用存在的主要问题

1.3.1 民众的环境意识与接受程度

1.3.2 社会发展理念与政策保障措施

1.3.3 科技创新发展与技术局限性

1.4 市政污水深度处理主要工艺与技术

1.4.1 强化混凝

1.4.2 高效吸附

1.4.3 生物过滤

1.4.4 化学氧化

1.4.5 膜分离

1.5 课题意义及主要研究内容

1.5.1 课题的提出与研究意义

1.5.2 研究内容

1.5.3 技术路线

2 市政污水二级处理出水水质特征分析

2.1 引言

2.2 材料与方法

2.2.1 试验用水

2.2.2 试验仪器及试剂

2.2.3 水质分析方法

2.3 结果与讨论

2.3.1 三种工艺二级出水常规指标特征分析

2.3.2 三种工艺二级出水的有机物赋存状态

2.3.3 三种工艺二级出水的紫外吸收特征

2.3.4 三种工艺二级出水的可生化性

2.3.5 三种工艺二级出水的氮元素分布状况

2.3.6 三种工艺二级出水的重金属元素

2.4 小结

3 A/O生物过滤处理市政污水二级出水

3.1 引言

3.2 材料与方法

3.2.1 试验用水

3.2.2 试验装置

3.2.3 试验分析方法

3.2.4 试验仪器及试剂

3.2.5 滤料性能分析方法

3.3 结果与讨论

3.3.1 滤料性能分析与选择

3.3.2 A/O生物过滤系统的挂膜启动

3.3.3 A/O生物过滤系统的稳态运行效果

3.3.4 影响A/O生物过滤系统水处理效果的主要因素

3.4 小结

4 强化物化法处理市政污水二级出水

4.1 引言

4.2 材料与方法

4.2.1 试验用水与分析方法

4.2.2 强化混凝法

4.2.3 臭氧氧化法

4.2.4 高铁酸钾氧化法

4.2.5 平板陶瓷膜过滤法

4.3 结果与讨论

4.3.1 强化混凝的强化处理效果

4.3.2 臭氧氧化的强化处理效果

4.3.3 高铁酸钾氧化的强化处理效果

4.3.4 平板陶瓷膜直接过滤的处理效果

4.4 小结

5 预氧化-A/O生物过滤-陶瓷膜工艺处理市政污水二级出水

5.1 引言

5.2 组合工艺单元及运行

5.2.1 工艺组成与试验装置

5.2.2 试验用水与分析方法

5.2.3 工艺系统运行方法

5.3 结果与讨论

5.3.1 工艺总体运行效果

5.3.2 工艺单元的污染物去除效果分析

5.4 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 建议与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间的研究成果

#### （10）超稠油脱水处理工艺优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题来源

1.2 国内外稠油集输现状

1.2.1 稠油降粘技术

1.2.2 稠油集输工艺流程

1.3 国内外稠油脱水技术

1.3.1 稠油脱水技术

1.3.2 稠油脱水工艺流程

1.3.3 稠油脱水主要处理设备

1.4 本文研究目的及内容

第二章 特一联超稠油物性分析

2.1 特一联概况

2.1.1 中控系统

2.1.2 原油脱水系统

2.1.3 污水处理系统

2.1.4 原油销输系统

2.1.5 导热油伴热系统

2.2 特一联进液物性分析

2.3 超稠油脱水处理难点分析

第三章 特一联超稠油脱水实验

3.1 破乳剂的筛选

3.1.1 实验原料

3.1.2 破乳剂的合成

3.1.3 破乳剂破乳性能评价

3.2 超稠油脱水实验

3.2.1 实验材料

3.2.2 实验器材

3.2.3 实验方法

3.2.4 实验结果与讨论

3.3 超稠油污水处理实验

3.3.1 净水剂作用机理分析

3.3.2 超稠油污水净化实验

3.3.3 净水剂配伍实验

第四章 特一联超稠油脱水工艺优化

4.1 热化学脱水工艺流程及参数

4.1.1 热化学脱水工艺流程

4.1.2 热化学脱水工艺指标参数

4.2 超稠油脱水现场效果

4.2.1 一级原油脱水效果

4.2.2 二级原油脱水效果

4.2.3 脱出水处理效果

4.3 老化油处理工艺优化

4.3.1 老化油处理新工艺

4.3.2 老化油处理效果对比分析

4.4 加药系统自控化升级

4.4.1 原加药系统运行状况

4.4.2 自控化加药系统原理

4.4.3 自控化加药系统实施效果

4.5 SAGD热源回用工艺优化

4.5.1 特一联热源分布情况

4.5.2 SAGD热源回用工艺改造

4.5.3 SAGD热源回用工艺实施效果

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

### 四、污水深度处理回用工艺方案的实验分析（论文参考文献）

- [1]某燃煤电厂水网络优化及末端废水回用工艺可行性研究[D]. 包宇航. 东北电力大学, 2021(11)

- [2]我国城市污水处理回用技术与发展趋势[J]. 郑俊彦. 黑龙江环境通报, 2020(04)

- [3]某PTA生产废水处理工艺升级改造设计研究[D]. 吴永亮. 吉林大学, 2020(01)

- [4]印染废水臭氧气浮与旁路膜协同再生回用工艺特性[D]. 肖乾. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [5]化工厂雨排废水处理及回用研究[D]. 李静. 兰州大学, 2020(01)

- [6]电子束耦合双膜工艺深度处理印染废水及膜污染缓解研究[D]. 王文怡. 上海师范大学, 2020(07)

- [7]超滤—反渗透双膜法在精对苯二甲酸（PTA）中水回用中的应用研究[D]. 朱炜. 浙江大学, 2019(03)

- [8]陕西省高速公路服务区污水处理现状分析与对策研究[D]. 廖佳楠. 长安大学, 2019(01)

- [9]物化强化A/O生物过滤工艺处理市政污水二级出水试验研究[D]. 邱琪. 兰州交通大学, 2019(04)

- [10]超稠油脱水处理工艺优化研究[D]. 黄轶. 东北石油大学, 2020(03)

本文来源: https://www.lw688.cn/article/d4109e236404c75312d60b9a.html